## Refrator
Lente Intermediária divergente | [7 empty] | Magnitude limite em telescópios |  |  |  | Magnitude | Estrelas |  |  | Relação de Contraste com abertura e Aumento
[8 empty] | Diam. Olho = | 5 |  |  | 7.6 | 29060 |  |  | Abertura | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 102 | 114 | 150
[8 empty] | Magn. Olho = | 5.5 |  |  | 9 | 105510.6926 |  |  | Aumento | 32 | 46 | 60 | 75 | 95 | 127 | 153 | 244
[8 empty] | Diâmetro | Perdas % | Acréscimo | Magnitude | 10 | 265031.2535 |  |  | Área | 19.635 | 28.2743 | 38.4845 | 50.2655 | 63.6173 | 81.7128 | 102.0703 | 176.7146
[8 empty] | 50 | 7.8 | 4.9354 | 10.4354 | 10.4354 | 395784.6884 |  |  | Contraste | 1.9188 | 1.9155 | 1.9121 | 1.9062 | 1.9077 | 1.9062 | 1.915 | 1.914
[8 empty] | 60 | 7.8 | 5.3332 | 10.8332 | 10.8332 | 570928.6885 |  |  | Lentes | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6
[8 empty] | 70 | 7.8 | 5.6696 | 11.1696 | 11.1696 | 778248.5895 |  |  | Espelho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
[8 empty] | 80 | 7.8 | 5.9609 | 11.4609 | 11.4609 | 1017792.2478 |  |  | Prisma | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 90 | 7.8 | 6.2179 | 11.7179 | 11.7179 | 1289601.1339 |  |  | Área 2 | 16.6769 | 24.0147 | 31.3792 | 39.3457 | 49.7969 | 66.6264 | 79.8964 | 127.4801
[8 empty] | 102 | 7.8 | 6.491 | 11.991 | 11.991 | 1658413.1511 |  |  |  |  | Classificação das Estrelas por Tipo Espectral
[8 empty] | 114 | 3.5 | 6.7834 | 12.2834 | 12.2834 | 2170987.9478 |  |  |  | Tipo | O5 | B0 | B5 | A0 | A5 | F0
[8 empty] | 150 | 3.9 | 7.3777 | 12.8777 | 12.8777 | 3752858.5842 |  |  |  | Índice b-v | -0.5 | -0.3 | -0.15 | 0 | 0.15 | 0.3
[8 empty] | 203 | 3.6 | 8.0412 | 13.5412 | 13.5412 | 6915025.6647 |  |  |  | Cor | Azul | Azul | Azul | Branco | Branco | Branco
[8 empty] | 250 | 4 | 8.4911 | 13.9911 | 13.9911 | 10464917.4964 |  |  |  | Temp. (K) | 45000 | 32000 | 16000 | 10000 | 8000 | 7000
[8 empty] | Magnitude | Estrelas |  | Magnitude | Estrelas |  | Magnitude | Estrelas |  | Tipo | F5 | G0 | G5 | K0 | K5 | M0
[8 empty] | 5.5 | 2859 |  | 7 | 14798.4169 |  | 8.5 | 76597.8109 |  | Índice b-v | 0.5 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.35 | 1.7 |  |  | Tipo | (B - V)0 | (U - B)0 | Teff X 1000 | B.C. | MBol
Diam. Objetiva = | 60 |  | 60mm | Diâm. Ocular = | 22 | Camp. Ocular = | 20.7 | 5.6 | 3190.173 |  | 7.1 | 16512.595 |  | 8.6 | 85470.5368 |  | Cor | Amarelo | Amarelo | Amarelo | Vermelho | Vermelho | Vermelho |  |  | O5 | -0.35 | -1.15 | 40 | 4 | -10
Oculares de 35mm e 60mm. |  |  | 35mm | Diâm. Ocular = | 8.75 | Camp. Ocular = | 14.3 | 5.7 | 3559.7074 |  | 7.2 | 18425.3355 |  | 8.7 | 95371.037 |  | Temp. (K) | 6300 | 5000 | 4200 | 4000 | 3000 | 2500 |  |  | B0 | -0.31 | -1.06 | 28 | 2.8 | -6.8
Lente Intermediária de -20cm e -21,05cm | [7 empty] | 5.8 | 3972.047 |  | 7.3 | 20559.6386 |  | 8.8 | 106418.364 | [10 empty] | B5 | -0.16 | -0.55 | 15.5 | 1.5 | -2.6
Coluna 1 |  | Coluna 2 |  | Coluna 3 |  | Coluna 4 |  | 5.9 | 4432.15 |  | 7.4 | 22941.1693 |  | 8.9 | 118745.3609 | [10 empty] | A0 | 0 | -0.02 | 9.9 | 0.4 | 0.1
Aumento = | 25 | Aumento = | 50 | Aumento = | 70 | Aumento = | 95 | 6 | 4945.5492 |  | 7.5 | 25598.5652 |  | 9 | 132500.2584 | [10 empty] | A5 | 0.13 | 0.1 | 8.5 | 0.12 | 1.7
F1 = | 50 | F1 = | 67 | F1 = | 50 | F1 = | 100 | 6.1 | 5518.418 |  | 7.6 | 28563.7812 |  | 9.1 | 147848.4577 | [10 empty] | F0 | 0.27 | 0.07 | 7.5 | 0.06 | 2.6
F2 = | -20 | F2 = | -20 | F2 = | -20 | F2 = | -20 | 6.2 | 6157.6453 |  | 7.7 | 31872.4736 |  | 9.2 | 164974.5194 | [10 empty] | F5 | 0.42 | 0.03 | 6.58 | 0 | 3.4
F3 = | 6 | F3 = | 6 | F3 = | 3.5 | F3 = | 3.5 | 6.3 | 6870.9176 |  | 7.8 | 35564.4293 |  | 9.3 | 184084.3826 | [10 empty] | G0 | 0.58 | 0.05 | 6.03 | 0.03 | 4.3
F resultante = | 150 | F resultante = | 300 | F resultante = | 245 | F resultante = | 332.5 | 6.4 | 7666.812 |  | 7.9 | 39684.0435 |  | 9.4 | 205407.8414 | [10 empty] | G5 | 0.7 | 0.19 | 5.52 | 0.07 | 5
X = | 40 | X = | 69.5522 | X = | 78 | X = | 46.5 | 6.5 | 8554.8991 |  | 8 | 44280.8543 |  | 9.5 | 229201.3082 | [10 empty] | K0 | 0.89 | 0.47 | 4.9 | 0.19 | 5.8
L = | 36.6667 | L = | 51.4667 | L = | 34.0816 | L = | 86.015 | 6.6 | 9545.8579 |  | 8.1 | 49410.1377 |  | 9.6 | 255750.897 | [10 empty] | K5 | 1.18 | 1.1 | 4.13 | 0.6 | 6.7
Comp. Total = | 82.6667 | Comp. Total = | 127.0189 | Comp. Total = | 115.5816 | Comp. Total = | 136.015 | 6.7 | 10651.6046 |  | 8.2 | 55133.5729 |  | 9.7 | 285375.8638 | [10 empty] | M0 | 1.45 | 1.18 | 3.48 | 1.19 | 7.8
Campo de visão= | 48.481 | Campo de visão= | 24.7158 | Campo de visão= | 12.1047 | Campo de visão= | 8.9525 | 6.8 | 11885.4358 |  | 8.3 | 61519.9836 |  | 9.8 | 318432.4457 | [10 empty] | M5 | 1.63 | 1.2 | 2.8 | 2.3 | 9.8
Diam. Interm = | 16 | Diam. Interm = | 13.9104 | Diam. Interm = | 19.102 | Diam. Interm = | 8.391 | 6.9 | 13262.1881 |  | 8.4 | 68646.1657 |  | 9.9 | 355318.1448
Coluna 1 |  |  |  | Coluna 2
Aumento e Campo de visão
[8 empty] | Ocular de 4 elementos, 40mm e 46 graus | [9 empty] | Latitude = | -20
[8 empty] | Abertura " | Ocular | Campo ( gr ) | F/ | Aumento | Visão ( ' ) |  |  |  |  | Perda de magnitudes em função do ângulo de observação
[8 empty] | 4.5 | 40 | 46 | 8 | 22.86 | 120.7349 |  |  |  |  | Ângulo | Dec. Norte | Dec. Sul | Perdas | Mag. Inicial | Mag. Final
[8 empty] | 6 | 40 | 46 | 8 | 30.48 | 90.5512 |  |  |  |  | 30 | 40 | 80 | 0.71837 | 10 | 10.7184
[8 empty] | 8 | 26 | 52 | 6 | 46.8923 | 66.5354 |  |  |  |  | 35 | 35 | 75 | 0.5686 | 10 | 10.5686
[8 empty] | 10 | 20 | 52 | 4.5 | 57.15 | 54.5932 |  |  |  |  | 40 | 30 | 70 | 0.44431 | 10 | 10.4443
[8 empty] | Ocular de 6 elementos, 13,8mm e 67 graus SWA MEADE | [9 empty] | 45 | 25 | 65 | 0.34027 | 10 | 10.3403
[8 empty] | Abertura " | Ocular | Campo ( gr ) | F/ | Aumento | Visão ( ' ) |  |  |  |  | 50 | 20 | 60 | 0.25293 | 10 | 10.2529
[8 empty] | 4.5 | 13.8 | 67 | 8 | 66.2609 | 60.6693 |  |  |  |  | 55 | 15 | 55 | 0.17981 | 10 | 10.1798
[8 empty] | 6 | 13.8 | 67 | 8 | 88.3478 | 45.502 |  |  |  |  | 60 | 10 | 50 | 0.1191 | 10 | 10.1191
[8 empty] | 8 | 13.8 | 67 | 6 | 88.3478 | 45.502 |  |  |  |  | 65 | 5 | 45 | 0.069502 | 10 | 10.0695
[8 empty] | 10 | 13.8 | 67 | 4.5 | 82.8261 | 48.5354 |  |  |  |  | 70 | 0 | 40 | 0.030038 | 10 | 10.03
[18 empty] | 75 | -5 | 35 | 0 | 10 | 10
As cores e o espectro visível
Lente Intermediária Convergente | [16 empty] | Perda de magnitudes em função do ângulo de observação
Ocular de 4 elementos, 26mm e 52 graus
[10 empty] | Abertura " | Ocular | Campo ( gr ) | F/ | Aumento | Visão ( ' )
[10 empty] | 4.5 | 26 | 52 | 8 | 35.1692 | 88.7139
[10 empty] | 6 | 26 | 52 | 8 | 46.8923 | 66.5354
[10 empty] | 8 | 26 | 52 | 6 | 46.8923 | 66.5354
[10 empty] | 10 | 18 | 51 | 4.5 | 63.5 | 48.189
Ocular de 4 elementos, 20mm e 52 graus
[10 empty] | Abertura " | Ocular | Campo ( gr ) | F/ | Aumento | Visão ( ' )
[10 empty] | 4.5 | 20 | 52 | 8 | 45.72 | 68.2415
[10 empty] | 6 | 20 | 52 | 8 | 60.96 | 51.1811
[10 empty] | 8 | 20 | 52 | 6 | 60.96 | 51.1811
[10 empty] | 10 | 16 | 50 | 4.5 | 71.4375 | 41.9948
[8 empty] | Para o resolvente em ocular de 4 elementos |  |  |  | Resol. = | 4,56/Pol | Aum Res = | 60/Resol.
[8 empty] | Abertura " | Ocular | Campo ( gr ) | F/ | Aumento | Visão ( ' ) | Resolução | Aum. Res
Lente Intermediária convergente de 35mm |  |  |  | Diam. Objetiva = | 90 |  |  | 4.5 | 15 | 52 | 8 | 60.96 | 51.1811 | 1.0133 | 59.2105
Ocular de 60mm |  |  |  | Diâm. Ocular = | 22 |  |  | 6 | 15 | 52 | 8 | 81.28 | 38.3858 | 0.76 | 78.9474
Coluna 1 |  | Coluna 2 |  | Coluna 3 |  | Coluna 4 |  | 8 | 11 | 50 | 6 | 110.8364 | 27.0669 | 0.57 | 105.2632
Aumento = | 25 | Aumento = | 50 | Aumento = | 70 | Aumento = | 95 | 10 | 8 | 50 | 4.5 | 142.875 | 20.9974 | 0.456 | 131.5789
F1 = | 50 | F1 = | 50 | F1 = | 50 | F1 = | 50 | Para Refrator de 90mm e 60mm
F2 = | 3.5 | F2 = | 3.5 | F2 = | 3.5 | F2 = | 3.5 | Abertura mm | Ocular | Campo ( gr ) | Foco, mm | Aumento | Visão ( ' ) | Resolução | Aum.Res
F3 = | 6 | F3 = | 6 | F3 = | 6 | F3 = | 6 | 60 | 32 | 52 | 1000 | 31.25 | 99.84 | 1.9304 | 31.0816
F resultante = | 150 | F resultante = | 300 | F resultante = | 420 | F resultante = | 570 | 60 | 20 | 52 | 1000 | 50 | 62.4 | 1.9304 | 31.0816
X = | 14 | X = | 24.5 | X = | 32.9 | X = | 43.4 | 90 | 40 | 46 | 910 | 22.75 | 121.3187 | 1.2869 | 46.6225
a+F2 = | 4.6667 | a+F2 = | 4.0833 | a+F2 = | 3.9167 | a+F2 = | 3.807 | 90 | 26 | 52 | 910 | 35 | 89.1429 | 1.2869 | 46.6225
Comp. Total = | 74.6667 | Comp. Total = | 84.5833 | Comp. Total = | 92.8167 | Comp. Total = | 103.207 | 90 | 20 | 52 | 910 | 45.5 | 68.5714 | 1.2869 | 46.6225
Campo de visão= | 48.481 | Campo de visão= | 24.7158 | Campo de visão= | 17.7536 | Campo de visão= | 13.1303 | MEADE | 9,7 12,4 15 20 26 e 32 |  | 52 | Celestron | 10 12,5 17 e 40 (46o) |  | 52
L = | 54.6667 | L = | 54.0833 | L = | 53.9167 | L = | 53.807 | MEADE | 9,5 16 25 e 40 |  | 50 | Celestron | 7,5 12,5 18 e 24 |  | 51
Diam. Intermed.= | 8.4 | Diam. Intermed.= | 7.35 | Diam. Intermed.= | 7.05 | Diam. Intermed.= | 6.8526 | MEADE | 9 12 25 40 | 3 elementos | 40 | Tele Vue | 8 e 11 |  | 50
Magnitudes em função das perdas por lentes ( 4% )
[17 empty] | Diâmetro | 4 lentes | 5 lentes | 6 lentes | 7 lentes | 8 lentes | 9 lentes
[17 empty] | 5 | 10.3461
[17 empty] | 6 | 10.7439
[17 empty] | 7 |  | 11.0357
[17 empty] | 9 |  |  | 11.2826
[17 empty] | 10.2 |  |  | 11.5396
[17 empty] | 11.4 |  |  | 11.8572
[17 empty] | 15 |  |  |  |  | 12.0553
[17 empty] | 20.3 | [5 empty] | 12.5651
Comparar esses valores com a tabela da célula M1
Diâmetro, Número de Lentes e Magnitude Limite

## Explicações
Explicações ( Refrator ) |  |  | Magnitude limite e telescópios.
Para lente intermediária divergente e convergente. Coluna 1 e idem para as outras. |  |  | Cálculo comparativo entre diversos tipos de telescópios.
Célula | A19 | Uma ocular de 35 mm pode ser conseguida com uma lente de | Célula | N2 | Entra-se com o diâmetro do olho (pupila) do observador, em mm.
|  | câmera de 35 mm em oficina de Cine-foto. Pode ser F-4. |  | N3 | Entra-se com a magnitude máxima vista a olho nú.
| A20 | São lentes acabadas que se pode adquirir em lojas que vendem |  | N4 | Para os refletores existe uma perda pelo espelho secundário, em %.
|  | lentes para óculos. Inicialmente com diâmetros de 60 e 65 mm. |  | M5/14 | Entra-se com o diâmetro da objetiva do telescópio, em mm.
|  | Uma lente de -5 cinco graus tem -20 cm de foco e -4,75 o foco é |  | P5/14 | É calculado o valor da magnitude limite do telescópio.
|  | de -21,05 cm e o indice de refração de 1,502 em Resina (orgânica) |  | R2/14 | É estimado o número de estrelas visíveis para uma certa magnitude.
|  | para a cor verde e o n=1,700 para a lente de cristal High-Light. |  | N/Q/T16 | É estimado o número de estrelas visíveis para uma certa magnitude.
| B22 | Entra-se com o aumento desejado. |  | M33 | É um quadro comparativo entre os diversos aumentos que se pode
| B23 | Entra-se com o foco da objetiva, em cm |  |  | obter com telescópios comerciais utilizando-se ocular do tipo
| B24 | Entra-se com a distância focal da lente divergente intermediária. |  |  | PLOSSL de 4 elementos e 6 elementos ( 67o).
| B25 | Entra-se com a distância focal da ocular, em cm. |  | O36/39 | Entra-se com o campo de visão da ocular, em graus.
| B26 | É calculado o foco resultante, em cm. |  | R36/39 | É calculado o campo de visão obtido, em minutos de arco.
| B27 | É calculado o valor da distância entre o foco da ocular e a lente |  | M36/39 | Entra-se com a relação entre foco e abertura ( F/4, F/5,F8...)
|  | intermediária divergente, em cm. |  | Q36/39 | É calculado o aumento para uma determinada ocular.
| B28 | É calculado o valor da distância entre a objetiva e a lente interme- |  | N36/39 | Entra-se com o valor da distância focal da ocular, em mm.
|  | diária divergente, em cm. |  | M/Q77 | Algumas oculares mais comuns dos fabricantes Meade, Celestron e
| B29 | É calculado o comprimento total do telescópio, em cm. |  |  | Televue. São fornecidos o campo ( gr ) e a distância focal, em mm.
| B30 | É calculado o campo de visão, em minutos de arco. |  | R64 | Fórmula para cálculo da resolução de um telescópio.
| 31 | É calculado o diâmetro do cone de luz na lente intermediária |  |  | Divide-se 4,56 pela abertura da objetiva, em polegadas.
| B31 | divergente, em mm. |  | T64 | Fórmula para o cálculo do aumento resolvente para a separação de
| E3 | Fórmula para o foco resultante. |  |  | 60" de arco para o olho humano.
| H3 | Fórmula para o cálculo de X. |  | S66/76 | É calculado o poder de separação do telescópio.
| B18 e H66 | Entra-se com o diâmetro da objetiva, em mm. |  | T66/76 | É calculado o aumento resolvente do telescópio.
| A67 | Uma lupa simples de relojoeiro No. 2 1/2.
| Y34 | Entra-se com a latitude do local de observação
| X37/46 | Entra-se com os valores da altura para se calcular a declinação N e S
| AB37/46 | Entra-se com o valor da magnitude do objeto observado
| AA37/46 | É calculado a perda para cada altura.
| AC37/46 | É calculado a magnitude final do objeto para aquela altura.
| AA60 | A fórmula se baseia no valor de magnitude do astro a 75 graus
como sendo a média entre 60 e 90 graus.
| V1 | Contraste, abertura e aumento
| W3/X3 | Objetiva + intermediária + ocular simples
| Y6 | Objetiva + 2 intermediárias + ocular simples
| Z6 | ocular de 4 elementos
| AD6 | ocular de 6 elementos
| W82 | Perda de magnitude
Considera-se uma perda de 4% de energia luminosa quando a luz
penetra em uma lente. E mais 4% de perda ao sair da lente.
Esse raciocínio é extendido também para espelhos.
De forma geral perde-se 0,1 magnitude para cada meio a ser
refratado ou refletido.
| V9 | Uma segunda área é calculada considerando-se uma perda de
4% como se a área da objetiva ficasse menor e correspondesse
a um diâmetro menor.
| AC91 | ocular com 6 elementos mais barlow de 3 elementos

## E-MAIL e SITES
Estas são algumas dicas para quem quer montar
seu próprio refrator ou está querendo comprar um telescópio.
Espero ter ajudado em alguma coisa,
João Marcos, Belo Horizonte.
Qualquer dúvida me escreva:
| E-MAIL | jotamarcos@zipmail.com.br
jotamarcos@guiautil.com
Se está difícil montar um telescópio então veja através do telescópio virtual da NASA:
http://skyview.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/skvadvanced.pl
Quer saber aonde fazer download de bons programas de astronomia?
www.stargazing.net/AstroTips/portugues/index.html
O sky globe é compacto. Cabe em um disquete. Mas são só 29.000 estrelas.
O Star Calc tem informações bastante confiáveis e 250.000 estrelas.
O Cartes du Ciel é poderoso mas são 50 MB de download. E 1.000.000 de estrelas
E o Hallo Nothern Sky é o meio termo entre todos estes. São 450.000 estrelas em 7 MB.