LAB. CONTROLE AUTOMÁTICO E SERVOMECANISMOS 2

PID Digital

07/05/2001

Professor: J. Barbosa Jr.

1 - Introdução

O objetivo desta aula é de mostrar, de forma simples, o uso do CLP – Controlador Lógico Programável como elemento de controle de sistemas. Em particular sua ação como controlador PID.

O CLP utilizado é o GE Fanuc.

2 – Registros de Referência

- %R é usado para assinalar registro de referência do sistema, o qual irá armazenar dado do programa tal como resultado de um cálculo.

- %AI representa um registro de entrada analógica. Este prefixo é seguido pelo endereço do registro (ex. %AI 0015).

- %AQ representa um registro de saída analógica. Este prefixo é seguido pelo endereço do registro (ex. %AQ 0056).

- %I representa uma referência de entrada, é seguido do endereço da referência na tabela de entradas (ex. %I 00121). A referência %I é alocada numa tabela de status de entrada, a qual armazena o estado de todas as entradas recebidas dos módulos de entrada.

- %Q representa uma saída física de referência. O prefixo %Q é seguido por seu endereço na tabela de saída (ex. %Q 00016)

3 -  Set de Instruções

Lógica de contatos

| # Tipo de contato | Símbolo | Contato passa energia da esquerda p/ direita |
| --- | --- | --- |
| Normalmente aberto |  | Quando a referencia é 1 ou “ON” |
| Normalmente fechado |  | Quando a referência é 0 ou “OFF” |

Usando bobinas

Bobinas são usadas para o controle de referência discreta. Uma condição lógica deve ser usada para controlar o fluxo de energia para a bobina. Bobinas causam ação direta; eles não passam energia para a direita.

Bobinas são sempre colocadas na posição mais a direita da linha lógica.

| Tipo de bobina | Símbolo | Energia p/ bobina | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Normalmente aberta |  | ON OFF | Seta a ref. em ON Seta a ref. em OFF |
| Negada |  | ON OFF | Seta a ref. em OFF Seta a ref. em ON |
| Retenção |  | ON OFF | Seta a ref. em ON, c/ retenção Seta a ref. em OFF, c/ retenção |

Função de Controle  PID

PID – ISA

SP               CV

PV

Man

UP

DN

AI 0001

AI 0002

I 0010

I 0011

I 0012

I 0001

AQ 0001

Vcc

Terra

%R 0100

tabela de dados

%Q0010

Sendo

| Parâmetro | Descrição |
| --- | --- |
| enable | quando abilitado através de um contado, a função PID é acionada |
| SP | Set Point, é o sinal de referência do sistema. O PID ajusta o CV até que o PV chegue ao valor igual a SP. |
| PV | Process Variable - Variável do processo, sinal que vem do processo sendo controlado. |
| MAN | Quando energizado “1”, o bloco PID fica em operação manual. caso contrário o PID fica em operação automática. |
| UP | Se energizado e com MAN igualmente energizado, incrementa a saída CV. |
| DN | Se energizado e com MAN igualmente energizado, decrementa a saída CV. |
| CV | Control Variable – é a saída de controle de variável do processo. |

PV, SP e CV podem ter valores que variam de –32000 a +32000.

## Diagrama do PID

Kp – Termo Proporcional

Ki – Termo Integral

Kd – Termos Derivativo

slew

limit

up/lw

clamp

polatity

CV

Dead Band

Σ value

Δ time

PV

SP

## Detalhes dos Parâmetros do PID

| Item | Descrição |
| --- | --- |
| Loop Number | Este é um parâmetro opcional para identificar o bloco PID. |
| Algorithm | Um inteiro sem sinal que é setado pelo PLC para identificar qual algorítmico está sendo usado pelo bloco de função. O algorítmico ISA é definido por “1”, e o industrial (IND) por “2”. |
| Sample Period | Para tempo curto, incrementos de 10 milesegundos, entre as soluções do algorítmico do PID. Quando setado para zero, a função será executada toda vez que for abilitado. |
| Dead Band | Valor inteiro que define os limites superior e inferior do limite de zona morta para o contador PV. Se não for requerido Dead Band, este valor deve ficar em “0”. Normalmente utiliza-se este limite para evitar que haja correção do CV para pequenos erros e preservar dessa maneira o atuador. |
| Kp | Constante de ganho proporcional |
| Ki | Constante de ganho integral |
| Kd | Constante de ganho derivativo |
| CV Bias/Output Offset | É um valor inteiro no contador CV somado a saída do PID antes da execução. Pode ser usado para termos um valor de CV diferente de zero somente quando usamos o ganho Kp. |
| CV Upper and Lower Clamps | Valor inteiro para o contador CV, que define o maior e menor valor de CV. Estes valores são usados para definir os limites de CV baseados nos limites físicos de CV. |
| Minimum Slew Time | Um valor positivo para definir tempo mínimo para a saída CV mover de 0 para 32000. Isto determina quão rápido a saída CV pode variar. |