## 1.Con travi princip inclinate
Intervento in copertura lignea
L'intervento consiste nella sostituzione degli elementi ammalorati della copertura attuale; nel caso in esame pertanto si verificherano gli elementi costituenti
l'orditura lignea della copertura a taglio e flessione.
Per la verifica strutturale si rispetteranno evidentemente le direttive italiane ed europee che regolamentano la verifica delle strutture portanti in legno:
● | Eurocodice 5
● | UNI 11035-2
● | UNI EN 338:2004 "Classi di resistenza del legno strutturale"
● | DIN 1052, edizione 2004-08
● | Decreto 16 gennaio 1996 del Ministro dei Lavori Pubblici
Elementi lignei:
Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimensioni d’uso secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative applicabili.
I criteri di classificazione garantiscono all’elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente determinate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, che raggruppa le proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale.
I criteri di classificazione garantiscono all’elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente determinate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, che raggruppa le proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale.
La classificazione può avvenire assegnando all’elemento una Categoria, definita in relazione alla qualità dell’elemento stesso con riferimento alla specie legnosa e alla provenienza geografica, sulla base di specifiche prescrizioni normative.
Al legname appartenente a una determinata categoria, specie e provenienza, può essere assegnato uno specifico profilo resistente, utilizzando le regole di classificazione previste base nelle normative applicabili.
La Classe di Resistenza di un elemento è definita mediante uno specifico profilo resistente unificato, a tal fine può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 338:2004 ed UNI EN 1912:2005, per legno di provenienza estera, ed UNI 11035:2003 parti 1 e 2 per legno di provenienza italiana.
La Classe di Resistenza di un elemento è definita mediante uno specifico profilo resistente unificato, a tal fine può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 338:2004 ed UNI EN 1912:2005, per legno di provenienza estera, ed UNI 11035:2003 parti 1 e 2 per legno di provenienza italiana.
Ad ogni tipo di legno può essere assegnata una classe di resistenza se i suoi valori caratteristici di resistenza, valori di modulo elastico e valore caratteristico di massa volumica, risultano non inferiori ai valori corrispondenti a quella classe.
Nel nostro caso si utilizzerà un legno massiccio straniero (UNI 338-2004) con classe di resistenza
| Fm,k = |  | N/mm² | Resistenza a flessione
| Fc,90,k = |  | N/mm² | Resistenza a compressione perpendicolare alle fibre
| Fv,k = |  | N/mm² | Valore caratteristico della resistenza a taglio
| Eflessione = | 11600 | N/mm² | Valore medio del modulo di elasticità a flessione
Elementi lignei:
|  |  | b [cm] | h [cm] | passo [cm] | lmax [cm] | N° elementi per m
travicelli = |  |  | 8 | 8 | 30 | 160 | 3.3333
travi principali = |  |  | 24 | 32 | 160 | 400 | 0.625
Elementi portati:
spess. [cm]
1) mezzane in laterizio |  |  |  | 2.75
2) massetto armato |  |  |  | 4
3) isolante termico ed impermeabilizzante |  |  |  | 5
4) manto di copertura in coppi ed embrici
Analisi dei carichi
Pesi propri |  | (Analisi per mq)
travicelli = |  |  | 600 | [daN/m3] | 11.52 | [daN/m2] |  |  |  | 6 | [kN/m3]
travi principali = |  |  | 600 | [daN/m3] | 46.08 | [daN/m2]
|  |  |  | TOT = | 57.6 | [daN/m2]
1) mezzane in laterizio |  |  | 1800 | [daN/m3] | 49.5 | [daN/m2]
2) massetto armato |  |  | 2500 | [daN/m3] | 100 | [daN/m2]
3) isolante ed impermeabilizzante |  |  |  |  | 30 | [daN/m2]
4) tegole con piccola listellatura |  |  |  |  | 60 | [daN/m2]
|  |  |  | TOT = | 239.5 | [daN/m2]
Sovraccarico accidentale:
coperture non praticabili = |  |  | 50 | [daN/m2]
Sovraccarico neve:
Per la definizione del carico neve sono stati assunti i parametri di seguito elencati:
Regione Toscana |  | Zona II
as[m] |  | < 200 m
qsk [kN/m2] |  | 1.15
Copertura a due falde:
a [ ° ] inclinazione copertura |  | 0
| a<15° | 15°<a<30° | 30°<a<60° | a>60°
m1 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0
m2 | 0.8 | 0.6 | 2 | 0
m3 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | da valutare
m1* | 0.8 | 1.0667 | 1.0667 | 0
| m1 [ - ] coeff. di forma = | 0.8
| m2 [ - ] coeff. di forma = | 0.8
| m1* [ - ] coeff. di forma = | 0.8
E' necessario considerare la condizione di carico più gravosa delle quattro sotto riportate:
|  |  | qs=0,5m1 1,15 | 0 | [kN/m2]
|  |  | qs= m2 1,15 | 0 | [kN/m2]
|  |  | qs= m1* 1,15 | 0 | [kN/m2]
|  | falda sinistra | falda destra
1. doppiamente distribuito (sx>dx) | qs = | 0 | 0 | [daN/m2]
2. distribuito asimmetrico (sx) | qs = | 0 | 0 | [daN/m2]
3. doppiamente distribuito (dx>sx) | qs = | 0 | 0 | [daN/m2]
4. distribuito asimmetrico (dx) | qs = | 0 | 0 | [daN/m2]
Copertura a una falda:
a [ ° ] inclinazione |  | 16.5
coeff. | a<15° | 15°<a<30° | 30°<a<60° | a>60°
m1 | 0.8 | 0.8 | 1.16 | 0
m2 | 0.8 | 0.82 | 1.45 | 0
m3 | 1.24 | 1.24 | 1.6 | da valutare
m1* | 0.8 | 0.77333 | 0.77333 | 0
| m1 [ - ] = | 0.8 | coefficiente di forma della copertura oggetto dell'intervento
Si deve considerare la condizione di carico più gravosa fra quelle descritte nel seguito:
[5 empty] | qs=m1 1,15 | 0.92 | [kN/m2]
[5 empty] | qs=0,5m1 1,15 | 0.46 | [kN/m2]
1 unif. distribuito |  | qs = | 92 | [daN/m2]
2 distr. discendente |  | 0,5 qs = | 46 | [daN/m2]
3 distr. ascendente |  | 0,5 qs = | 46 | [daN/m2]
Azione del vento
Il carico dovuto all'azione del vento non è considerato, in quanto per una struttura di questo tipo e in una zona non particolarmente esposta al vento la sua influenza sul dimensionamento degli elementi principali è molto ridotta. Si ricorda inoltre che spesso l'azione del vento ha un effetto contrario a quello del peso della struttura o della neve, manifestandosi sotto forma di forze che tendono a sollevare la struttura o parti di essa: ne risulta quindi la necessità di ancorare gli elementi della struttura per evitarne il sollevamento o comunque un alleggerimento delle forze dovute alle altre azioni.
Azione sismica
La luce degli elementi strutturali (max 9m < 20m), permette di non considerare l'effetto del sisma verticale su di essi; per quanto riguarda invece l'azione sismica orizzontale
essa è ripartita verticale su di essi; per quanto riguarda invece l'azione sismica orizzontale essa è ripartita uniformemente sulla muratura grazie alla presenza della soletta
(a seguito del miglioramento) che assicura un comportamento rigido dell'intero diaframma.
Carichi al metro lineare massimi applicati al modello di calcolo
|  | Sui travicelli |  | Travi principali
|  | Pesi propri |  | Pesi propri
|  | 75.306 | [daN/m] | 475.36 | [daN/m] | [8 empty] | travicelli | travi
|  | Sovraccarico: |  | Sovraccarico: | [5 empty] | SLU1 | 1.4 | G | +1,5 | Q | +1,5x0,7 | NEVE | 156.9084 | 940.064
|  | 15 | [daN/m] | 80 | [daN/m] |  |  |  |  | SLU2 | 1.4 | G | +1,5 | NEVE | +1,5x0,7 | Q | 162.5784 | 970.304
|  | Neve: |  | Neve:
|  | 27.6 | [daN/m] | 147.2 | [daN/m]
Combinazioni di carico
Combinazioni di carico SLU:
combinazioni SLE
[15 empty] | travicelli | travi
SLU più sfavorevole per travicelli: |  |  |  | 162.5784 | daN/m |  |  |  | Rare |  | RARE1 | G | + | Q | +0,7 | NEVE | 109.626 | 658.4
SLU più sfavorevole per travi pricipali: |  |  |  | 970.304 | daN/m | [5 empty] | RARE2 | G | + | NEVE | +0,7 | Q | 113.406 | 678.56
[9 empty] | Frequenti |  | FREQ1 | G | +0,5 | Q |  |  | 82.806 | 515.36
Combinazioni di carico SLE: | [8 empty] | Frequenti |  | FREQ2 | G | +0,2 | NEVE | +0,2 | Q | 23.52 | 112.44
[9 empty] | Semiperm |  | PERM1 | G | +0,2 | Q |  |  | 78.306 | 491.36
Rare | [9 empty] | V travi | 1940.608
[10 empty] | V travicelli | 130.0627
[10 empty] | M travi | 1940.608
[10 empty] | M travicelli | 52.0251
Frequenti
Lunghezza del carico distribuito
[10 empty] | travi | 4 | m
[10 empty] | travicelli | 1.6 | m
Quasi permanenti
Combinazione dei carichi frequenti dovuti ai soli carichi variabili, valore del carico facilmente ottenibile
sottraendo alla condizione più gravosa precedentamente calcolata il peso proprio G
SLE più sfavorevole per travicelli |  |  |  | 113.406 | daN/m | [5 empty] | 515.36 | - G = | 40 | daN/m
SLE più sfavorevole per travi principali |  |  |  | 678.56 | daN/m
Si ricavano le seguenti sollecitazioni massime allo stato limite ultimo negli elementi elencati
| ELEMENTI |  | Vmax |  | Mmax
|  | Travicelli | 130.0627 | [daN] | 52.0251 | [daNm]
|  | Travi principali | 1940.608 | [daN] | 1940.608 | [daNm]
Si effettuano nel seguito verifiche a flessione e taglio (verifiche allo stato limite ultimo) e
verifiche della freccia degli elementi strutturali (verifiche allo stato limite di esercizio)
Verifiche SLU degli elementi strutturali
Si fa riferimento alle Norme contenute nell'Eurocodice 5 i valori della resistenza di calcolo si ottengono mediante la relazione:
|  | Xd = | Kmod * Xk
Ym
|  | Kmod = | coefficiente di correzione
|  | Xd = | valore di calcolo della stessa proprietà del materiale
|  | Xk = | valore caratteristico di una proprietà del materiale
|  | Ym = | coefficiente di sicurezza parziale per le proprietà dei materiali.
Nel caso in questione, secondo l'eurocodice 5 i valori di Ym può essere assunto pari a:
|  | Ym : |  |  | 1.3 | (per il legno massiccio)
Per quanto riguarda il valore di kmod, tenendo conto del fatto che la durata di carico dell'azione di durata più breve è determinante, si ha in questo la classe di durata del carico di "breve durata", in quanto il sovraccarico di neve riferito al suolo è da considerarsi di breve durata.
La copertura è inoltre da considerarsi della classe di servizio 2 ovvero tutti gli elementi che, pur non essendo all'interno di una costruzione chiusa, non sono esposti al contatto diretto con gli agenti atmosferici (cioè tutti gli elementi di legno protetti in modo costruttivo dalle intemperie)
Su questa base di azioni di breve durata e classe di servizio 1 o 2,
Kmod = | 0.9
Si ottiene una resistenza a flessione:
|  | fd = | Kmod * fmk | fd = | 0 | N/mm²
Ym
|  |  |  | fd = | 0 | Kg/cm²
Per quanto riguarda la resistenza a taglio:
|  | fvd = | Kmod * fvk | fvd = | 0 | N/mm²
Ym
|  |  |  | fvd = | 0 | Kg/cm²
● Per il momento si dovrà verificare che sm,d < fd
● Per il taglio si dovrà verificare che td < fvd
Travicelli |  | b [cm] | h [cm] | A [cm2] | Wy [cm3]
|  | 8 | 8 | 64 | 85.3333
Tensioni dovute a V = |  | 3.0483 | [daN/cm2] | < | 0 |  | Verifica soddisfatta
Tensioni dovute ad M = |  | 60.9669 | [daN/cm2] | < | 0 |  | Verifica soddisfatta
Travi principali |  | b [cm] | h [cm] | A [cm2] | Wy [cm3]
|  | 24 | 32 | 768 | 4096
Tensioni dovute a V = |  | 3.7902 | [daN/cm2] | < | 0 |  | Verifica soddisfatta
Tensioni dovute ad M = |  | 47.3781 | [daN/cm2] | < | 0 |  | Verifica soddisfatta
Verifiche SLE degli elementi strutturali
Si calcolano le frecce degli elementi strutturali per le combinazioni allo stato limite di esercizio ovviamente delle travi principali dotati di luce maggiore.
Si considerano gli elementi lignei semplicemente appoggiati da entrambe le estremità.limita in questo caso alla verifica delle deformazioni caso
della trave inflessa.
I valori limite massimi, riferiti a una trave inflessa su due appoggi, consigliati dall'Eurocodice 5 sono:
| per wist: l/300 fino a l/500 |  |  | deformazione iniziale al momento dell'applicazione del carico
| per wnet,fin: l/250 fino a l/350 |  |  | deformazione totale rispetto alla posizione di riferimento teorica
| per wfin: l/150 fino a l/300 |  |  | deformazione totale corrispondente al valore massimo della deformazione effettiva
dove l è la campata della trave o la distanza fra gli appoggi.
Nel caso di travi di legno massiccio di sezioni di dimensioni ridotte come quella di questo esempio, si rinuncia di regola a una controfreccia,
essendo il materiale prodotto non su commissione ma in dimensioni standard (e quindi senza nessuna curvatura). | [9 empty] | y0 | 0.7 |  | coefficiente di combinazione istantaneo
Abbiamo quindi wc = 0. | [9 empty] | y1 | 0.5 |  | coefficiente di combinazione differita
[10 empty] | y2 | 0.2 |  | coefficiente di combinazione variabile
La freccia istantanea wist è calcolata sulla base della combinazione di carichi rara determinante per il sistema considerato:
[5 empty] | Qd3 = | 678.56 | daN/m | (per la freccia istantanea totale)
La deformazione istantanea determinante per il calcolo è quindi wist(Qd3).
La freccia dovuta agli effetti viscosi wdif è calcolata sulla base delle combinazioni di carichi semi permanenti:
[5 empty] | Qd4 = | 491.36 | daN/m | (per la freccia differita)
La deformazione differita determinante per il calcolo è quindi wdif(Qd4).
La freccia istantanea w2,ist è calcolata sulla base della combinazione di carichi frequenti variabili (cioè senza carichi permanenti) determinante
per il sistema considerato:
[5 empty] | Qd5 = | 40 | daN/m | (per la freccia al carico variabile)
La deformazione istantanea determinante per il calcolo è quindi wist(Qd3).
La freccia totale sarà data dalla somma della freccia dovuta alla flessione WM e da quella dovuta al taglio WV
|  | Momento | Taglio
Tuttavia per una soddisfacente valutazione dello stato limite d'esercizio, il valore di WM,max può essere più che sufficiente per determinare
la freccia totale, a meno di travi particolarmente "snelle", il valore della freccia dovuta all'azione tagliante può essere trascurato.
e quindi calcolato tramite la sola freccia dovuta al momento.
Con la combinazione di carichi rara Qd3 si ottiene quindi la deformazione istantanea Wist:
| Wist = | Wist (Qd3) |  | 0.29753 | cm |  |  |  |  | (5/384)*q*l4 | 2261866666.6667 |  | kg*cm3--> | EI= | 7602176000 | Kg*cm2 | freccia: | 0.29753
Con la combinazione di carichi quasi permamente Qd4 si ottiene quindi la deformazione differita Wdiff:
| Wdiff = | Wdiff (Qd4) |  | 0.21545 | cm |  |  |  |  | (5/384)*q*l4 | 1637866666.6667 |  | kg*cm3--> | EI= | 7602176000 | Kg*cm2 | freccia: | 0.21545
Con la combinazione di carichi frequenti variabili Qd5 si ottiene quindi la deformazione differita W2ist:
| Wist = | W2ist (Qd5) |  | 0.017539 | cm |  |  |  |  | (5/384)*q*l4 | 133333333.3333 |  | kg*cm3--> | EI= | 7602176000 | Kg*cm2 | freccia: | 0.017539
Wnet,fin = Wfin = |  | Wist + Wdiff
Wnet,fin = Wfin = |  | 0.51298 | cm | un valore che risulta < |  | 2 | cm equivalenti a 1/200 della luce totale
| W2ist = | 0.017539 | cm | un valore che risulta < |  | 1.3333 | cm equivalenti a 1/300 della luce totale
I valori delle frecce sono accettabili (<L/200), pertanto le verifiche allo SLE risultano soddisfatte.
Note on D129: Inserire inclinazione copertura