TABLA DE CONTENIDO

- LOGITUD

  - METRO

  - VERNIER (NONIO)

  - TORNILLO MICROMÉTRICO

  - ESFERÓMETRO

- MASA

  - BALANZA

  - DINAMÓMETRO

  - BÁSCULA

- TIEMPO

  - RELOJ

  - CRONÓMETRO

  - RIEL FOTOSINEMÁTICO

- TEMPERATURA

  - TERMÓMETRO

    - Bimetálico

    - Resistencia

    - Mercurio

    - Alcohol

    - De máxima y mínima

4.2.  Termopar

- LONGITUD

Dimensión única que se considera en una línea, o la mayor dimensión en los cuerpos que tienen varias.

  - METRO

  - VERNIER (NONIO)

Aparato usado para apreciar las décimas de milímetros sin necesidad de hacer materialmente divisiones.

Consta esencialmente de una regla móvil que se desliza sobre una fija.  Haciendo coincidir los ceros de ambas escalas se puede comprobar que nueve divisiones de la regla móvil.  Por lo tanto, una división en la escala móvil es menor que en la escala fija.  La diferencia entre ambas unidades U(escala fija) y u (escala móvil) será:

U−u=U−9U10=U10

Quiere esto decir que la primera división (1) de estas escalas se diferencian en una décima; la segunda (2) en dos décimas, etc.

  - TORNILLO MICROMÉTRICO

  - ESFERÓMETRO

- MASA

Cociente entre la intensidad de una fuerza constante y la aceleración del movimiento que ella produce cuando se aplica al cuerpo considerado (masa inercial) o magnitud que caracteriza a este cuerpo con relación a la atracción que sufre por parte de otro.

  - BALANZA

Instrumento que sirve para medir la masa de los cuerpos de modo directo, por la comparación con unos patrones de masa llamados “pesas.”  Consta esencialmente de una palanca de primer género de brazos iguales, llamada “cruz,” que se apoya en su punto medio sobre un plano horizontal de ágata, con el mínimo de rozamiento.  De los extremos cuelgan dos platillos iguales, uno para colocar el cuerpo cuya masa se desea medir y el otro para las masas patrón.

La lectura de la balanza se hace en el centro de la cruz, en donde tiene una aguja o “fiel,” que se desplaza sobre una escala graduada.

La balanza analítica puede apreciar masa de hasta una milésima de miligramo, es decir, 10-6 g.

  - DINAMÓMETRO

Instrumento que sirve para medir fuerzas, basado en la deformación elástica que éstas producen en un muelle previamente calibrado.

  - BÁSCULA

Aparato para medir pesos, generalmente grandes, provisto de una plataforma sobre la que se colocarlo que ha de pesarse.

- TIEMPO

  - RELOJ

Instrumento, aparato o máquina que sirve para medir el tiempo y señalar la hora.  Posee un círculo dividido en partes iguales, cada una de las cuales es una fracción del día.  Sobre este círculo llamado “esfera del reloj,” se mueven dos agujas describiendo circunferencias, con distinta velocidad angular.  La menor de las agujas da una vuelta completa cada 12 horas, y señala las horas.  La aguja mayor da una vuelta completa cada hora, y señala los minutos.  En algunos relojes hay una tercera aguja, llamada “segundero” que da una vuelta completa en un minuto, y señala los segundos.

  - CRONÓMETRO

Reloj de precisión, reglado en diferentes posiciones y a temperaturas variadas que se usa para medir tiempos inferiores a un segundo.  En esencia es un reloj cuya esfera está dividida en 60 partes.  Una aguja recorre la esfera en un minuto, luego cada parte representa un segundo.  Estas partes están divididas a su vez en otra diez, que representan las “décimas de segundo.”  Además tiene un par de dispositivos que lo pone en marcha, detiene o vuelve a cero la posición de la aguja.

  - RIEL FOTOSINEMÁTICO

- TEMPERATURA

Los patrones de medida para la temperatura son el Celsius o centígrada, donde se toma como referencia el punto de congelación del agua y de ebullición, marcando la primera como 0ºC y la segunda como 100ºC.  La escala Reaumur, toma los puntos de congelación y de ebullición, en donde marca la primera como 0ºR y la otra 80ºR.  Otras escalas son la Fahrenheit,  y la Kevin.

  - TERMÓMETROS

Instrumento que sirve para medir la temperatura aprovechando una de las propiedades de los cuerpos de dilatarse en el caso de aumento de temperatura, o de contraerse en el caso en caso de disminución de temperatura.

    - Bimetálico.  Contiene dos láminas de metales distintos, soldadas entre sí, que al someterse a un calentamiento, experimenta diferentes dilataciones.  Tiene la forma de una espiral bimetálica que al calentarse se arrolla o desenrolla.

Se calibra, determinando diversas posiciones de la aguja para temperaturas conocidas, haciendo cada vez la correspondiente anotación en la escala graduada.

    - Resistencia.  Basada en la característica que presentan la mayoría de metales, de que su conductibilidad eléctrica empeora al elevarse la temperatura del metal, es decir, que su resistencia crece proporcionalmente con el aumento de la temperatura.

    - Mercurio.  El termómetro de mercurio consta de un tubo capilar, de diminuto diámetro, con un pequeño envase cilíndrico o esférico, donde se contiene el mercurio.  Al calentarse, el mercurio se va expandiendo, teniendo que subir por el tubo capilar, notándose el cambio a lo largo de una columna termométrica.

Su precisión se da tomando dos puntos de referencia, como en el caso de la escala Celsius, donde la distancia entre los dos puntos es dividida en 100 partes.  Por esta razón también es conocido como centesimal

    - Alcohol.  El termómetro de alcohol, usa el mismo principio del termómetro de mercurio, pero este es usado para temperaturas más bajas, ya que el mercurio se solidifica a una temperatura de –39°C.  Tanto el termómetro de mercurio como el de alcohol, son denominados termómetros de dilatación de líquido.

    - De máxima y mínima.  Termómetro que registra las temperaturas máxima y mínima alcanzadas durante un determinado período de tiempo.

  - TERMOPAR

Circuito formado por dos metales diferentes entre cuyas soldaduras se ha establecido una diferencia de temperatura, y en el que aparece una fuerza electromotriz.