Axel Rott

Protokoll zum

Versuch 31/44c

des Physikalischen Praktikums

Versuch 44c

Grundlagen:

Die unten dargestellte Zeichnung zeigt eine Schaltung, bei der in Schalterstellung 1 der Kondensator C über den Widerstand R auf die Eingangsspannung Ue aufgeladen wird, über Schalterstellung 2 entläd er sich wieder über den Wiederstand R.

Die Spannungen UC und UE ändern sich mit der Zeit, es gilt jedoch zu jedem Zeitpunkt die Maschenregel

(1)		SU = 0 bzw. UE = UR +UC.

Die Spannung am Widerstand beträgt : UR(t) = R I(t)

Die Spannung am Kondensator ergibt sich, da der Strom nicht konstant ist und somit die Ladung Q als zeitliche Summe des Stromes angegeben werden muß zu:

(2)		UC(t)=1CI(t)dt

Bringt man den Schalter in Stellung 2, dann wird Ue null und der Kondensator beginnt sich über R zu entladen. Es gilt:

UC(t) + R I(t) = 0

Nach Differenzierung und Umformung erhält man die Funktion, die die Entladung eines Kondensators beschreibt:

(3)		UC(t) = UE *e-t/RC

Betrachtet man den Aufladevorgang, so ist UE nicht gleich null:

UC(t) + R I(t) = UE (t)

Nach Differenzierung und Umformung erhält man die Funktion, die das Aufladen eines Kondensators beschreibt:

(4)		UC(t) = UE *(1 - e-t/RC )

Zur Darstellung des Ladevorgangs auf einem Oszilloskop verwendet man eine Rechtecksspannung mit einer Frequenz, die gewährleistet, daß sich der Kondensator in jeder Halbperiode auf bzw. entladen kann. Für die Frequenz gilt dann:

¦ = 1/(10*RC).

Versuchsaufbau:

Die Schaltung wird wie oben dargestellt, nur ohne Schalter aufgebaut.

Versuchsdurchführung:

Zunächst haben wir am Frequenzgenerator eine Rechtecksspannung der Frequenz ¦=1/(10*RC) eingestellt und die Zeitablenkung des Oszilloskop so eingestellt, das genau eine Periode auf dem Schirm stand.

Aufgrund eines Defektes am „A-Kanal“ unseres Oszilloskops haben wir anfangs einmal UE (in cm) bestimmt, (da  UE  sich durch die Messung nicht ändert, ist dies keine Fehlerquelle) und danach die Darstellung von Uc eingestellt.

Nun haben wir die für beide Halbperioden UC (in cm) in Abhängigkeit von der Zeit t (in cm) gemessen.

Trägt man UC/UE über der Zeit t auf so erhält man die im Anhang dargestellten Graphen (Graph 1, Graph 2).

Sucht man nun beim Entladevorgang die zu UC/UE = 1/e gehörende Zeit (Graph 1), so erhält man die Zeitkonstante t = t.

Beim Aufladevorgang gilt das Gleiche für UC/UE = 1-(1/e).

Daraus ergaben sich für Zeitkonstante t = t1 bei der ersten Kondensator-Widerstands-Kombination folgende Werte:

t1Ent = 18 ms

t1Auf = 19,5 ms

Und als Mittelwert:

t1 = 18,75 ms

Vergleicht man dies mit dem aus den technischen Angaben errechneten Wert (RC = 18,48 ms) so ergibt sich eine Abweichung von 1,46%.

Trägt man nun UC/UE halblogarithmisch über der Zeit t auf so erhält man den im Anhang dargestellten Graphen 2 (abfallende Kondensatorspannung).

Aus der Steigung der Ausgleichsgeraden erhält man die Zeitkonstante nach der Formel:

RC=t2−t1ln(Uc1UE)−ln(Uc2UE)

deren Herleitung ich mir hier erspare. Es sei erwähnt, daß sich diese Formel aus der logarit-mierten Form  der Formel (3) herleitet.

Mit den Werten der eingezeichneten Ausgleichsgeraden:

Dt = t2-t1 = 70,5 ms und

Uc1/UE = 20% und Uc2/UE = 80%

ergibt sich für die Zeitkonstante t = t unserer Kondensator-Widerstands-Kombination folgender Wert:

t = 50,86 ms

Vergleicht man dies mit dem aus den technischen Angaben errechneten Wert (RC = 18,48 ms) so ergibt sich eine Abweichung von 75,2 %.

Worauf dieser relativ hohe Fehler zurückzuführen ist, ist mir absolut nicht erklärlich.

Erstaunlicherweise ergab die erste Auswertungsmethode den genaueren Wert, obwohl die Zeichengenauigkeit geringer ist. Vielleicht haben sich die Meßfehler mit den Zeichenfehlern in etwa aufgehoben??!!?