## 1.Yarıyıl
TONYA ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2001-2002 ÖĞRETİM YILI ELEKTRİK BÖLÜMÜ YILLIK PLANIDIR
DERSİN ADI : |  |  | ATÖLYE VE LABORATUVAR | [5 empty] | SINIF : 10-E
| Süre |  |  |  | Yöntem | Kaynak, | Atatürkcülük | Diğer zümre | Ödev ve
|  |  | KONULAR | AMAÇLAR | ve | araç, | ve | öğretmenleriyle | konusu | Yazılı | Düşünceler
Ay | Haf. | Saat |  |  | teknikler | gereç | İnkılapları | işbirliği |  | sınav
E Y L Ü L |  |  | ÜNİTE 1 : MOTOR KUMANDA DEVRELERİ A- Asenkron motorlar 1-Tanıtılması 2-Etiketi | Asenkorn motor yapısı,bağlatısı ve | Anlatım. | Milli Eğitim | Derslerde günün | Diğer zümre | Öğrencileri
| 2 | 17 | 3-Klemens bağlantı kutusu 4-Yıldız bağlantısı ve özelliği 5- Üçgen bağlantısı ve özelliği 6- Motorun devir yönü değiştirilmesi | özelliklerini bilir | Uygulama. | Bakanlığı yayınevi | önemini belirten | öğretmenlerle | araştırmaya
|  |  | LAB. ÜNİTE 1: GÜÇ VE GÜÇ KATSAYISI ÖLÇME A-Bir fazlı alternatif akım devrelerinde ölçme |  |  | elektrik bölümü | konuşmalar | birlikte hareket edilip | yöneltici ödevler
|  |  | 1- Alternatif akım ölçü aletlerinin tanıtımı |  |  | atelye ve lab. | yapılacak. | öğrencilerin teori ve | verilecektir.
|  |  | B-Motor koruma röleleri ve sigortalar 1-Aşırı akım rölesi 2-Termistör 3-Faz koruma rölesi 4-Aşırı ve düşük gerilim rölesi 5-Vidalı sigorta 6-Anahtarlı otomatik sigorta |  | Anlatım. | iş ve işlem |  | pratiği birleştirmeleri | okul
| 3 | 17 | 7-NH sigorta 8-Motorlarda sigorta ve termik seçimi C-Kumanda devre elemanları 1-paket şalterler 2-Butonlar 3-Sinyal lambaları 4-Sınır anahtarları 5-Zaman röleleri 6-Kontaktör ve röleler 7- Kumanda kabloları seçimi | Motor koruma ve kumanda | Uygulama. | yaprakları 2 |  | sağlanacaktır. | kütüphanesindeki
|  |  | LAB. 1- Alternatif Akım Ölçü Aletlerinin Tanıtımı | elemanlarını tanır |  | kitabı kullanılacak. |  |  | eserler
|  |  | D-Kumanda devre sembolleri (TSE,Alman,Rus,Amerikan normu) E-Kumanda şemaları ve uygulamaları 1- Şema çizimine ait genel bilgi |  | Anlatım. |  | Sanayii ve teknik | Diğer zümre | dikkate
| 4 | 17 | 2-Şemalarda tanıtma işaretleri 3-Motorun kesik çalışması 4-Motorun bir yönde sürekli çalışması | Motor koruma ve kumanda | Uygulama. | Milli Eğitim | eğitim üzerinde | öğretmenlerle | alınacaktır.
|  |  | LAB. 2-Ampermetre,Voltmetre ve cosinüsfimetre yardımıyla güç ölçme | elemanlarını tanır |  | Bakanlığı yayınevi | durulacak | birlikte hareket edilip
E K İ M |  |  | 5- Motorun iki kumanda merkezli sürekli çalıştırılması | Motor koruma ve kumanda | Anlatım. | elektrik bölümü |  | öğrencilerin teori ve | Asenkron motorlara
| 1 | 17 | 6- Enversör paket şalterin devre şeması ve bağlantısı | elemanlarını tanır | Uygulama. | atelye ve lab. |  | pratiği birleştirmeleri | yol verme.
|  |  | LAB. 3- Watmetre yardımıyla güç ölçme |  |  | iş ve işlem |  | sağlanacaktır.
|  |  | 7- Kilitleme devreleri a- Buton kilitleme b- Elektriksel kilitleme c- Mekaniksel kilitleme | Kumanda şemalarını çizer ve | Anlatım. | yaprakları 2 |  | Diğer zümre | Asenkron motorlarda
| 2 | 17 | LAB. 4- Sayaç yardımıyla güç ölçme | uygular | Uygulama. | kitabı kullanılacak. |  | öğretmenlerle | kompanzasyon.
birlikte hareket edilip
|  |  | 8- Motorun iki yönde çalışması 9- Motorun iki yönde sınır anahtarı ile çalışması 10-Motorun zaman ayarlı çalışması ve durması 11-Değişik problem çözümleri |  | Anlatım. |  | ATATÜRK'ün | öğrencilerin teori ve
| 3 | 17 | F-Motorlarda kalkış akımını düşürme 1-Kalkış akımının şebeke üzerindeki etkisi 2-Azaltma yöntemleri 3-yıldız üçgen yolvermenin önemi | Kumanda şemalarını çizer ve | Uygulama. | Milli Eğitim | Cumhuriyete | pratiği birleştirmeleri
|  |  | LAB. 5-Floresan lamba devresinde üç voltmetreyle güç katsayısı ölçme | uygular |  | Bakanlığı yayınevi | verdiği önem ve | sağlanacaktır.
|  |  | 4-Yıldız üçgende yıldız çalışma süresinin önemi 5-Yıldız üçgende termik,sigorta ve kontaktör seçimi 6-Paket yıldız üçgen şalterin incelenmesi |  | Anlatım. | elektrik bölümü | Cumhuriyetin |  |  | 1. İMTİHAN
| 4 | 17 | 7-İki şalterin karşılaştırılması |  | Uygulama. | atelye ve lab. | kuruluşu hakkın- | Diğer zümre
|  |  | LAB. B-Üç fazlı alternatif akım devrelerinde ölçme 1-Yıldız üçgen sistemde akım gerilim ilişkilerinin ölçülerek karşılaştırılması |  |  | iş ve işlem | da bilgi verilecek | öğretmenlerle
|  |  | 8-Paket yıldız üçgen şemasının çizilmesi ve uygulanması 9-Otomatik yıldız üçgen şalter şemasının çizilmesi ve uygulanması |  | Anlatım. | yaprakları 2 |  | birlikte hareket edilip
| 5 | 17 | 10- Oto trafosuyla yolvermenin incelenmesi | Kumanda şemalarını çizer ve | Uygulama. | kitabı kullanılacak. |  | öğrencilerin teori ve
|  |  | LAB. 2-Cosinüsfimetre ile güç katsayısı ölçme | uygular |  |  |  | pratiği birleştirmeleri
K A S I M |  |  | 11-Oto trafosuyla yolverme şeması çizimi ve uygulaması 12-Dirençle yol vermenin incelenmesi 13-Dirençle yolverme şema çizimi ve uygulaması |  | Anlatım. |  | Atatürk'ün kişiliği | sağlanacaktır.
| 1 | 17 | 14-rotoru sargılı motora yolvermenini incelenmesi 15-Şema çizimi ve uygulama | Kumanda şemalarını çizer ve | Uygulama. | Milli Eğitim | üzerinde
|  |  | LAB. 3- Watmetreyle güç katsayısı ölçme | uygular |  | Bakanlığı yayınevi | durulacak
|  |  | G-Motorlarda firenleme 1-Önemi ve çeşitleri 2-Balatalı firen tanıtımı,şema ve uygulama 3-Dinamik firenleme tanıtımı a-Gerilim hesabı b-Buton kontrollü devre çizimi ve uygulama | Kumanda şemalarını çizer ve | Anlatım. | elektrik bölümü |  | Diğer zümre
| 2 | 17 | c-Düz ve ters zaman roleli devre uygulaması d-İki yönde çalışan motorun dinamik firenleme devre uygulaması 4- Ani durdurma anahtarının tınıtımı,şeması ve uygulaması | uygular | Uygulama. | atelye ve lab. |  | öğretmenlerle
|  |  | LAB. 4-Ampermetre,voltmetre,watmetere ile güç katsayısı,aktif ve reaktif güç ölçümü |  |  | iş ve işlem |  | birlikte hareket edilip
|  |  | H-Kompanzasyon uygulamaları 1-Önemi 2-Üç fazlı kompanzasyon şeması ve uygulaması 3-Yıldız üçgen motorlarda kompanzasyon şeması ve uygulaması |  | Anlatım. | yaprakları 2 |  | öğrencilerin teori ve
| 3 | 17 | 4-Değişik kumanda problemleri ve uygulamaları | Kompanzasyon uygulamalarını yapar | Uygulama. | kitabı kullanılacak. |  | pratiği birleştirmeleri
|  |  | LAB. ÜNİTE 2 : ELEKTROTEKNİK UYGULAMALARI A-Osiloskop ile alternatif gerilimin incelenmesi |  |  |  |  | sağlanacaktır.
|  |  | ÜNİTE 2 : ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK UYGULAMALARI A-Isı ve ışık kontrol elemanları 1-Isı kontrol elemanlarının tanıtımı ve incelenmesi a-Termistör b-Termokupullar | Endüstriyel elektronik uygulamalarını | Anlatım. | Milli Eğitim
| 4 | 17 | c-termostatlar 2-Işık kontrol elemanlarının tanıtımı ve incelenmesi a-Foto dirençler b-Foto diyotlar c-Foto piller d-Foto transistörler | yapar | Uygulama. | Bakanlığı yayınevi |  | Diğer zümre |  | 2. İMTİHAN
|  |  | LAB. B- Kondansatörlerin incelenmesi 1-Sağlamlık deneyi 2-Dolması ve boşalması |  |  | elektrik bölümü |  | öğretmenlerle
A R A L I K |  |  | B-Transistör uygulamaları 1-Transistörlü anahtarlama devreleri ve uygulaması a-Isı alarmı b-Işık alarmı c-Hırsız alarmı | Endüstriyel elektronik uygulamalarını | Anlatım. | atelye ve lab. |  | birlikte hareket edilip
| 1 | 17 |  | yapar | Uygulama. | iş ve işlem |  | öğrencilerin teori ve
|  |  | LAB. 3-Seri ve parelel bağlantıları |  |  | yaprakları 2 |  | pratiği birleştirmeleri
|  |  | 2-Transistörlü zaman gecikme devreleri ve uygulaması a-R-L zaman sabitesi hesabı b-R-C zaman sabitesi hesabı c-Merdiven otomatiği devresi | Endüstriyel elektronik uygulamalarını | Anlatım. | kitabı kullanılacak. |  | sağlanacaktır.
| 2 | 17 | d-Zaman gecikmeli çalışan devre e-Zaman gecikmeli duran devre f-Filip-flop devresi g-Ayarlanabilir flaşör devresi 3-Alan etkili transistörün tanıtılması (FET) | yapar | Uygulama.
LAB. C-Bobinin alternatif akımdaki etkisi 1-Nüvesiz bobindeki akım 2-nüveli bobindeki akım ve nüvenin reaktansı
|  |  | C-Op-amp uygulamaları 1-Faz değiştirmeli yükselteç devresi yapımı 2-Aynı fazlı yükselteç devresi yapımı 3-Gerilim karşılaştırıcı devre yapımı 4-Zaman gecikmeli devre yapımı | Endüstriyel elektronik uygulamalarını | Anlatım. | Milli Eğitim |  | Diğer zümre
| 3 | 17 |  | yapar | Uygulama. | Bakanlığı yayınevi |  | öğretmenlerle
|  |  | LAB. 3-Frekansmeter ile ölçme 4-Bobinin endüktansının bulunması |  |  | elektrik bölümü |  | birlikte hareket edilip
|  |  | D-Tiristör uygulamaları 1-Tanıtımı ve karakteristiği 2-İletim ve yalıtım kontorlü uygulaması 3-Tetiklenmesi a-AC tetiklenmesi b-DC tetiklenmesi | Endüstriyel elektronik uygulamalarını | Anlatım. | atelye ve lab. |  | öğrencilerin teori ve
| 4 | 17 |  | yapar | Uygulama. | iş ve işlem |  | pratiği birleştirmeleri
|  |  | LAB. D-Floresan lamba devresinin incelenmesi |  |  | yaprakları 2 |  | sağlanacaktır.
O C A K |  |  | 4-Tiristörlü faz kontrol uygulamaları a-UJT'nin tanıtımı ve UJT tetiklemeli tiristör faz kontrol devresi b-Tiristör ile lamba karartma devresi yapımı c-DC motor hız kontrolü |  | Anlatım. | kitabı kullanılacak.
| 1 | 17 | d-silikon anahtarların incelenmesi 1-Tek yönlü silikon anahtar (SUS) 2-İki yönlü silikon anahtar (SBS) 3-Silikon kontrollü anahtar (SCS) 4-Kuadraklar | Endüstriyel elektronik uygulamalarını | Uygulama. |  |  | Diğer zümre
|  |  | LAB. E- RLC seri devresinin incelenmesi | yapar |  |  |  | öğretmenlerle
|  |  | E-Triyaklar 1-Tanıtımı 2-İletim yalıtım kontrolü uygulaması 3- Tetikleme modlarıyla ilgili uygulamalar |  | Anlatım. |  |  | birlikte hareket edilip
| 2 | 17 |  | Endüstriyel elektronik uygulamalarını | Uygulama. |  |  | öğrencilerin teori ve
|  |  | LAB. F - RC parelel devresinin incelenmesi | yapar |  |  |  | pratiği birleştirmeleri
|  |  | 4-Triyak ile faz kontrol uygulamaları a-Diyağın tanıtımı b-Diyak tetiklemeli faz kontrol devresi c-Triyakla lamba karartma devresi yapımı d-Triyakla AC motor hız kontrolü | Endüstriyel elektronik uygulamalarını | Anlatım. |  |  | sağlanacaktır. |  | 3. İMTİHAN
| 3 | 17 | 5-Işık (LDR) kontrollü dimmer devresi | yapar | Uygulama.
LAB. G- RLC parelel devresinin incelenmesi
|  |  | ÜNİTE 1 :KOLLEKTÖRLÜ MAKİNALARIN SARIMI A-Kollektörlü makina parçalarının ve görevlerinin hatırlatılması B-Kollektörün | Doğru akım makinalarının bakım | Anlatım
| 4 | 17 | değiştirilmesi, değiştirmede dikkat edilecek hususlar C-Makaralarda balans ve önemi D-Endüktör ve endüvi bobinlerinin muayenesi | onarım ve tamirat işlemlerini | Uygulama
|  |  | LAB. ÜNİTE 3 : DİNAMOLAR A-Şönt dinamolar 1-Remenans geriliminin ölçülmesi | bilir ve yapar
www.egitimcilersitesi.8k.com

## 2.Yarıyıl
| Süre |  |  |  | Yöntem | Kaynak, | Atatürkcülük | Diğer zümre
|  |  | KONULAR | AMAÇLAR | ve | araç, | ve | öğretmenleriyle | Ödev ve konusu | Yazılı | Düşünceler
Ay | Haf. | Saat |  |  | teknikler | gereç | İnkılapları | işbirliği |  | sınav
Ş U B A T | 3 | 17 | E- Boş endüvinin sarıma hazırlanması 1-Kollektör dilimleri arası kontrol 2-Kollektör gövde arası kontrol 3-Endüvi oyuklarının yalıtılması | Sarım şemalarını ve çizimlerini | Anlatım |  | Derslerde günün |  | Öğrencileri
|  |  | F- Basit parelel çizim şeması çizimi ve uygulaması | öğrenir ve uygulamalarını yapar | Uygulama |  | önemini belierten |  | araştırmaya
|  |  | LAB. 2-Boş çalışma karakteristiği |  |  |  | konuşmalar |  | yöneltici
|  |  | G-Çoklu parelel şemasının çizimi ve uygulamaları | Sarım şemalarını ve çizimlerini | Anlatım |  | yapılacak. |  | ödevler
| 4 | 17 | H-Arızalı bir endüviyi sökmek ve sarım şemasını çıkarmak | öğrenir ve uygulamalarını yapar | Uygulama |  |  |  | verilecektir.
LAB. 3-Yük karakteristiği
M A R T |  |  | ÜNİTE 4:TRAFO SARIMLARI | Trafo sarımlarını ve hesaplarını | Anlatım | MEB
| 1 | 17 | A-bir fazlı trafolar 1-İmalat hesabı 2-Makara yapımı | bilir ve uygular | Uygulama | yayınevi
|  |  | LAB. B- Kompunt dinamolar boş çalışma karakteristiği |  |  | elektrik |  | Diğer zümre
|  |  | 3-bobinlerin sarımı 4-saçların düzenlenmesi 5-Trafo montajının yapımı ve kontrolü | Trafo sarımlarını ve hesaplarını | Anlatım | bölümü |  | öğretmenlerle
| 2 | 17 | LAB. 2-Yük karakteristiği | bilir ve uygular | Uygulama | atelye ve lab. |  | birlikte hareket
[6 empty] | iş ve işlem |  | edilip
|  |  | B-Oto tarfosu yapımı 1-İmalat hesabı 2-Makara yapımı | Trafo sarımlarını ve hesaplarını | Anlatım | yaprakları 2 |  | öğrencilerin |  | 1
| 3 | 17 | 3-Düz ve ters kompunt bağlantıları | bilir ve uygular | Uygulama | kullanılacak. |  | teori ve |  | .İMTİHAN
|  |  | 3-Bobinlerin sarımı |  | Anlatım |  |  | pratiği
| 4 | 17 | 4-Saçların düzenlenmesi 5-Trafo montajının yapımı ve kontrolü | Trafo sarımlarını ve hesaplarını | Uygulama | MEB |  | birleştirmeleri
|  |  | üNİTE 4: DOĞRU AKIM MOTORLARI A-şönt motorlar 1-Yol verilmesi | bilir ve uygular |  | yayınevi |  | sağlanacaktır.
N İ S A N |  |  | C-Üç fazlı trafolar 1-İmalat hesabı 2-Makara yapımı | Trafo sarımlarını ve hesaplarını | Anlatım | elektrik
| 1 | 17 | 3-bobinlerin sarımı 4-saçların düzenlenmesi 5-Trafo montajının yapımı ve kontrolü | bilir ve uygular | Uygulama | bölümü |  | Diğer zümre
|  |  | 2-Devir yönü değiştirilmesi 3-Devir sayısı ayarı |  |  | atelye ve lab. |  | öğretmenlerle
[6 empty] | iş ve işlem |  | birlikte hareket
|  |  | ÜNİTE 5 : STATOR SARIMLARI A-Üç fazlı asenkron motorun tanıtımı B-Çalışma prensibi ve döner alan | Stator sarımlarını ve motorların | Anlatım | yaprakları 2 | TBBM'sinin önemi | edilip
|  |  | C-Senkron hız,asenkron hız ve kaymanın tanımı D-Motor etiketlerinin açıklanması E-Sarımda kullanılan takım ve gereçler | çalışmasını bilir. | Uygulama | kullanılacak. | ve ulusal egemen | öğrencilerin
| 2 | 17 | LAB. 4-Devir karakteristiğinin çıkarılması |  |  |  | lik kavramı | teori ve
[6 empty] | MEB | anlatılacak | pratiği
| 3 | 17 |  | Stator sarım şemalarını çizer | Anlatım | yayınevi |  | birleştirmeleri |  | 2
|  |  | H-Statorun sarıma hazırlanması | ve uygulamasını yapar | Uygulama | elektrik |  | sağlanacaktır. |  | .İMTİHAN
|  |  | LAB. 5-Yükle devir sayısı değişiminin incelenmesi |  |  | bölümü
atelye ve lab.
| 4 | 17 | I-Asenkron motorun sarımları 1-Eltipi sarım şeması çizimleri ve sarım uygulamaları a-İki kutuplu | Stator sarım şemalarını çizer | Anlatım | iş ve işlem |  | Diğer zümre
|  |  |  | ve uygulamasını yapar | Uygulama | yaprakları 2 |  | öğretmenlerle
|  |  | B-Doğru akım servo motorunun çalıştırılması ve özelliklerinin incelenmisi C-Step (adım) motorunun çalıştırılması ve özelliklerinin incelenmisi |  |  | kullanılacak. |  | birlikte hareket
M A Y I S |  |  | B-Dört kutuplu | Stator sarım şemalarını çizer | Anlatım | MEB |  | edilip
| 1 | 17 |  | ve uygulamasını yapar | Uygulama | yayınevi |  | öğrencilerin
|  |  | LAB. ÜNİTE 5 : TRAFOLAR A-Tarfonun açık devre deneyi 1-Dönüştürme oranının bulunması |  |  | elektrik |  | teori ve
|  |  | 2-Yarım kalıp şema çizimleri ve sarım uygulamaları a-İki kutuplu değişik adımlı b-Dört kutuplu eşit adımlı | Stator sarım şemalarını çizer | Anlatım | bölümü | 19 Mayısın önemi | pratiği
| 2 | 17 |  | ve uygulamasını yapar | Uygulama | atelye ve lab. | ni belirten bir | birleştirmeleri
|  |  | LAB. 2-Demir kayıplarının bulunması 3-Boş çalışmadaki güç katsayısının bulunması |  |  | iş ve işlem | konuşma | sağlanacaktır.
|  |  | 3-Tam kalıp şema çizimleri ve sarım uygulamaları a-Dört kutuplu değişik adımlı | Stator sarım şemalarını çizer | Anlatım | yaprakları 2 | yapılacak | Diğer zümre
| 3 | 17 | LAB. B- Trafonun kısa devre deneyi 1- Kısa devre gerilim yüzdesinin bulunması 2-Bakır kayıplarının bulunması | ve uygulamasını yapar | Uygulama | kullanılacak. |  | öğretmenlerle
|  |  | 3-Açık devre deneyinde alınan değerlerden yararlanılarak trafo veriminin bulunması |  |  |  |  | birlikte hareket
|  |  | J-Asenkron motor özel sarımları 1-Kademeli yarım kalıp sarım uygulaması 2-Kısaltılmış adımlı sarımın avantajları şema çizimleri ve sarım uygulamaları | Stator sarım şemalarını çizer | Anlatım | MEB |  | edilip |  | 3
| 4 | 17 | LAB. C- Trafoların yüklü deneyi 1-Primer akım ve sekonder gerilim değerlerindeki değişimin gözlenmesi 2- Regülasyonun buyunması | ve uygulamasını yapar | Uygulama | yayınevi |  | öğrencilerin |  | İMTİHAN
|  |  | 3-Verimin bulunması |  |  | elektrik |  | teori ve
H A Z İ R A N |  |  | 3-Dahlender sargılı motorlar a-bobin gurubu bağlantıları b-Sarım şeması çizimi c-Faz gurubu bağlantısı d-Dahlender sarım şema çizimi ve uygulaması | Stator sarım şemalarını çizer | Anlatım | bölümü |  | pratiği
| 1 | 17 | 4-Motorların bakımlarının yapılması 5-Sargılı rotorların bakımı,arıza ve onarımı | ve uygulamasını yapar | Uygulama | atelye ve lab. |  | birleştirmeleri
|  |  | LAB. D-Trafo polaritelerinin tespiti ve iki trafonun parelel bağlanması |  |  | iş ve işlem |  | sağlanacaktır.
|  |  | K-Bir fazlı asenkron motorun tanıtımı 1-Bir fazlı sarım çeşitleri 2-Sarım şeması çizimi 3-Bir fazlı sarım uygulaması | Stator sarım şemalarını çizer | Anlatım | yaprakları 2
| 2 | 17 | L-Gölge kutuplu motorların tanıtımı,yapısı ve bobin bağlantı gurupları | ve uygulamasını yapar | Uygulama | kullanılacak.
LAB. E- Bir fazlı üç adet trafoyla değişik üç fazlı bağlantıların yapılması
Ders veya Zümre Öğretmenleri:
UYGUNDUR
07.09.2001
|  |  | Celil ÇAĞLAR | Bülent DENİZ |  |  |  |  | A.Hakan TOMAR
|  |  | Elektrik Öğretmeni | Elektrik Öğretmeni | [5 empty] | Okul Müdürü
www.egitimcilersitesi.8k.com