| ### TEMA - 07 |  | #### TENSIÓN ELÉCTRICA |
| --- | --- | --- |

7.1.	FUERZA ELECTROMOTRIZ (f.e.m.)

Ya sabemos que un cuerpo se puede cargar eléctricamente por ejemplo por frotamiento y que como consecuencia de esta carga eléctrica aparecen fuerzas de atracción y de repulsión.

Para cargar un cuerpo, es necesario producir un exceso o defecto de electrones. La energía necesaria para cargar este cuerpo se llama fuerza electromotriz (f.e.m.), con la cual se consigue que el cuerpo adquiera una energía o potencia eléctrica.

Si el cuerpo se compara con otro cargado distintamente, se tendrán diferentes energías o potenciales eléctricos; existe entre ambos puntos, por tanto, una diferencia de potencial (d.d.p.).

Si se unen mediante un conductor, estos dos cuerpos, habrá una circulación de electrones desde el de menor al de mayor potencia, teniendo a igualarse, con lo que cesaría la circulación de corriente. Para mantener la circulación de electrones, hay que mantener la diferencia de potencial mediante un aparato que produzca f.e.m.

Tanto la fuerza electromotriz (f.e.m.), como la diferencia de potencial (d.d.p.), se les llama también tensión o voltaje eléctrico.

Se puede definir la tensión eléctrica como la diferencia de potencial entre dos puntos.

El símbolo de la tensión eléctrica es V o U , y su unidad de medida es el volt (V).

7.2.	MANERA DE OBTENER UNA TENSIÓN ELÉCTRICA.

Los diversos procedimientos técnicos para generar una tensión son los mismos explicados anteriormente en el tema “Producción de Electricidad”. Se puede obtener tensión por: frotamiento, al mover imanes o bobinas, tracción o presión en cristales, por calor, luz y por procesos químicos.

7.3.	MEDIDA DE LA TENSIÓN.

Entre todos aquellos puntos en los que haya cargas diferentes aparece una tensión eléctrica. Existe, pues, una diferencia de cargas, o sea, una diferencia de potencial.

La tensión eléctrica se mide con instrumentos de medidas llamados voltímetros. Al medir se deben tenerse en cuenta sus diferentes propiedades, pues en algunos instrumentos de medidas debe conservarse, por ejemplo el tipo de tensión y su polaridad.

Al medir con un voltímetro debemos fijar un punto de referencia, el otro terminal debe conectarse en el polo opuesto al primer punto, así podemos medir las tensiones o potenciales.

Por ejemplo para medir la tensión en una batería, basta colocar el primer terminal en el polo positivo (punto de referencia) y el otro terminal del voltímetro en el polo negativo (polo opuesto), de esta manera obtenemos el valor de tensión de la batería.

Cuando se conecta un instrumento entre dos polos (positivo y negativo) se habla de una conexión en paralelo.

7.4.	TIPO DE TENSIÓN.

Par satisfacer las diferentes necesidades de la técnica se han desarrollado las correspondientes fuentes de tensión. Según su estructura proporcionan una tensión continua, alterna o mixta.

La magnitudes eléctricas que varían con el tiempo pueden medirse y visualizarse a través de un instrumento llamado osciloscopio.

- Tensión continua: tiene un valor que siempre permanece constante, desde que se conecta hasta que se desconecta. La polaridad de la fuente de tensión no varía.

- Tensión alterna: Las fuentes de tensión alterna varían constantemente su polaridad, y con ella el sentido de la tensión. La tensión alterna tiene la forma de una onda sinusoidal.

- Tensión mixta: Se compone de una tensión continua y una tensión alterna superpuesta. El valor de la tensión no es constante , pues oscila alrededor de un valor medio.

7.5.	Múltiplos y submúltiplos de la tensión eléctrica.

La unidad de medida  volt o voltio es considerada la unidad base de la tensión eléctrica. Pero a veces se hace necesario expresar cifras con valores demasiado grandes con miles de volts o al contrario demasiado pequeñas con milésimas de volts. Por esta circunstancia, es necesario recurrir a los múltiplos y los submúltiplos de la tensión.

| Tensión Eléctrica : múltiplos y submúltiplos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipo | Nombre | unidad | Valor |
| Múltiplo | MegaVolt | MV | 1.000.000 V |
| Múltiplo | KiloVolt | KV | 1.000 V |
| Unidad Base | Volt | V | 1 V |
| Submúltiplo | milivolt | mV | 0.001 V |
| Submúltiplo | microvolt | mV | 0.000001 V |

### C&C - Electromecánica

Tecnología Eléctrica y Electrónica 1-1. Bruño- Edebé

Electrotecnia Curso Elemental – GTZ

Alessandro Volta, físico italiano, 1745 – 1827, autor de notables trabajos sobre la electricidad, e inventor de la pila el