| GT2 - 10 |  | Cálculo de Línea (II parte) |
| --- | --- | --- |

- CALCULO DE LINEAS Monofásicas y Trifásicas

- El motor de accionamiento de un ventilador monofásico, toma una corriente de 7.1 A. el factor de potencia es de 0.8. la línea de alimentación tiene 24 m. la caída de tensión no debe sobrepasar en 3%. Determine la sección a colocar.

- Se debe determinar la sección de la línea de alimentación de 34 m para un motor monofásico, de 1.5 KW/ 14 A. con un factor de potencia de 0.74. La caída de tensión no debe sobrepasar en 3%.

¡Buen Trabajo!

### C&C - Electromecánica

Matemática aplicada para Electrotécnica - GTZ