| U-Light高頻電子鎮流器與傳統式鎮流器耗電量比較表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 真正悭电 |  |  |  |
| 測驗儀錶: 上海製造計量電度錶及高級電度錶 (220V) 3 (6A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30% 測試樣品: a). 傳統電感式鎮流器 (220V) (0.36A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b). U-Light高頻電子鎮流器 (220V) (0.16A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測試時間:1hr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 號 | 樣品數量(個) | 耗電量(度) |  | 每度電價格(元) |  | 電 費(元) |  |  |  |  |
| U-Light高頻電子鎮流器 | 1 | 0.0245 |  | 0.9 |  | 0.0245(度)X0.9(元)=0.02205(元) |  |  |  |  |
| 傳統式電感鎮流器 | 1 | 0.035 |  | 0.9 |  | 0.035(度)X0.9(元)=0.0315(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 電費相差 |  | 0.00945(元) |  |  |  |  |
| 測試時間:8hr.(一般家庭每日平均使用時間) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 號 | 樣品數量(個) | 耗電量(度) |  |  | 每度電價格(元) | 電 費(元) |  |  |  |  |
| U-Light高頻電子鎮流器 | 1 | 0.196 |  |  | 0.9 | 0.196(度)X0.9(元)=0.1764(元) |  |  |  |  |
| 傳統式電感鎮流器 | 1 | 0.28 |  |  | 0.9 | 0.28(度)X0.9(元)=0.252(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電費相差 | 0.0756(元) |  |  |  |  |
| 測試時間:12hr.(一般商業寫字樓每日平均使用時間) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 號 | 樣品數量(個) | 耗電量(度) |  |  | 每度電價格(元) | 電 費(元) |  |  |  |  |
| U-Light高頻電子鎮流器 | 1 | 0.294 |  |  | 0.9 | 0.294(度)X0.9(元)=0.2646(元) |  |  |  |  |
| 傳統式電感鎮流器 | 1 | 0.42 |  |  | 0.9 | 0.42(度)X0.9(元)=0.378(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電費相差 | 0.1134(元) |  |  |  |  |
| 測試時間:16hr.(一般工廠每日平均使用時間) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 號 | 樣品數量(個) | 耗電量(度) |  |  | 每度電價格(元) | 電 費(元) |  |  |  |  |
| U-Light高頻電子鎮流器 | 1 | 0.392 |  |  | 0.9 | 0.392(度)X0.9(元)=0.3528(元) |  |  |  |  |
| 傳統式電感鎮流器 | 1 | 0.56 |  |  | 0.9 | 0.56(度)X0.9(元)=0.504(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電費相差 | 0.1512(元) |  |  |  |  |
| 測試時間:24hr.(適用於長時間照明場所) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 號 | 樣品數量(個) | 耗電量(度) |  |  | 每度電價格(元) | 電 費(元) |  |  |  |  |
| U-Light高頻電子鎮流器 | 1 | 0.588 |  |  | 0.9 | 0.588(度)X0.9(元)=0.5292(元) |  |  |  |  |
| 傳統式電感鎮流器 | 1 | 0.84 |  |  | 0.9 | 0.84(度)X0.9(元)=0.756(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電費相差 | 0.2268(元) |  |  |  |  |
| 測試時間:壹個月(16hr).(一般工廠每日平均使用時間) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 號 | 樣品數量(個) | 耗電量(度) |  |  | 每度電價格(元) | 電 費(元) |  |  |  |  |
| U-Light高頻電子鎮流器 | 1 | 11.76 |  |  | 0.9 | 11.76(度)X0.9(元)=10.584(元) |  |  |  |  |
| 傳統式電感鎮流器 | 1 | 16.8 |  |  | 0.9 | 16.8(度)X0.9(元)=15.12(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電費相差 | 4.536(元) |  |  |  |  |
| 測試時間:半年(16hr).(一般工廠每日平均使用時間) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 號 | 樣品數量(個) | 耗電量(度) |  |  | 每度電價格(元) | 電 費(元) |  |  |  |  |
| U-Light高頻電子鎮流器 | 1 | 70.56 |  |  | 0.9 | 70.56(度)X0.9(元)=63.504(元) |  |  |  |  |
| 傳統式電感鎮流器 | 1 | 100.8 |  |  | 0.9 | 100.8(度)X0.9(元)=90.72(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電費相差 | 27.216(元) |  |  |  |  |
| 測試時間:壹年(16hr).(一般工廠每日平均使用時間) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型 號 | 樣品數量(個) | 耗電量(度) |  |  | 每度電價格(元) | 電 費(元) |  |  |  |  |
| U-Light高頻電子鎮流器 | 1 | 141.12 |  |  | 0.9 | 141.12(度)X0.9(元)=127.008(元) |  |  |  |  |
| 傳統式電感鎮流器 | 1 | 201.6 |  |  | 0.9 | 201.6(度)X0.9(元)=181.44(元) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 電費相差 | 54.432(元) |  |  |  |  |