INSTALACIONES III - CATEDRA : ARQ. JORGE BENBASSAT                        1





-Planta Libre de Oficinas =  15.000 m2.


-H máx. = 22 Plantas Tipo.


-H min. = 18 Plantas Tipo.


-Núcleo Sanitario = según Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo / 12 al 20 % c/máx.


-Office = 3 a 5 m2.


-Núcleo Ascensores / Palier = según el cálculo de la cátedra.


-Escaleras = según el Código de Edificación G.C.B.A. y el cálculo de la cátedra.


-Cocheras = 2 Plantas de Subsuelos para 100 autos y 2 para discapacitados.


-Sala de Máquinas Subsuelo = Tanque de Bombeo / Interceptor de Nafta / Pozo de Bombeo  


 Cloacal / Pozo de Bombeo Pluvial.


-Sala de Máquinas Térmica = en la última Planta Tipo.


-Altura Entrepiso = 3,50 m.


-1 computadora cada 2 personas.


-Iluminación = 20 watts / m2.








DOCUMENTACION GRAFICA : “EDIFICIO DE OFICINAS”





-Planta Baja


-Planta Tipo


-Planta Sala de Máquinas Intermedia


-Planta Sala de Máquinas Principal ( Planta Térmica) (último piso)


-1( Subsuelo


-2( Subsuelo ( Sala de Máquinas)


-Corte


Cada plano con los grafismos correspondientes a estructura, cerramientos, niveles, orientación, Línea Municipal, etc.





PLANTA BAJA / PLANTA TIPO  ESC. 1:100


-Sanitarios Hombres (ventilador)


-Sanitarios Mujeres (ventilador)


-Sanitarios Discapacitados (ventilador)


-Office


-Ascensores(c/su palier)


-Escalera de incendio(con antecámara y conductos de inyección, extracción y colector de  


 extracción de humos)


-Escalera secundaria


-Sala de Máquinas de Aire Acondicionado (ubicación de equipos de aire acondicionado)


-Otros equipos para la instalación de Aire Acondicionado, según la elección efectuada


-Plenos con indicación de las instalaciones que los ocupan


-Trazado de la red de conductos de distribución de aire de mando, retorno y toma de aire


 exterior, utilizando los colores convencionales


-Instalación de Agua fría, Agua caliente, Cloacales, Pluviales, Incendio (establecimientos fijos)


-Unión a Boca de Bomberos en L.M.


-Equipos transformadores





PLANTA DE SALA DE MAQUINAS DE SUBSUELO  ESC. 1:100


-Tanque de Bombeo con equipo de bombas


-Sala de Medidores de gas


-Sala de Medidores y tableros principales de Electricidad con sus correspondientes montantes


-Grupo Electrógeno


-Vestuarios p/ mantenimiento (duchas, cambiadores, sanitarios)


-Baño de servicio








INSTALACIONES III - CATEDRA : ARQ. JORGE BENBASSAT                        2








-Pozo de Bombeo Cloacal con equipo de bombas


-Pozo de Bombeo Pluvial


-Interceptor de nafta


-Instalación c/incendio (rociadores)


-Tanque incendio + Bombas Jockey (opcional)


-Ventilaciones del local


-Niveles


-Agregar escaleras de incendio (s/distancias reglamentarias)


-Ventiladores de presurización





PLANTA DE SALA DE MAQUINAS INTERMEDIA  ESC. 1:100


-Reducción presión instalación Agua fría, Incendio ( Válvulas reductoras de presión)


-Termotanques de Alta Recuperación


-Ventilación del local





PLANTA SALA DE MAQUINAS PRINCIPAL (PLANTA TERMICA)  ESC. 1:100


-Calderas para agua instalación calefacción


-Máquinas Enfriadoras de Líquidos ( M.E.L.)


-Termotanques de Alta Recuperación


-Equipos de bombas


-Tableros eléctricos


-Ventilación del local


-Niveles





PLANTA SALA DE MAQUINAS DE ASCENSORES  ESC. 1:100


-Máquinas, tableros, etc.


-Accesos


-Ventilaciones


-Niveles





PLANTA DE AZOTEA  ESC. 1:100


-Tanque de Reserva


-Tanque Incendio


-Torres de Enfriamiento


-Vaso de Expansión


-Remate de las ventilaciones y plenos


-Niveles


-Instalación Pluvial


-Pararrayos


-Balizamiento


-Ventilador de extracción de humos





CORTE GENERAL  ESC. 1:100


Se realizará un corte del edificio mostrando las plantas más representativas ( 2( Subsuelo,     1( Subsuelo, P.B., 1(, 2(, 9(, 10(, 11(, 20( Piso y azotea) y evitando aquellas donde se produzcan repeticiones de las instalaciones.


Se ubicarán todos los elementos integrantes de las instalaciones de Aire Acondicionado, Agua fría, Agua caliente e Incendio, en función de las presiones mínimas y máximas admisibles para cada sistema.








