UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

INSTALACIONES

CATEDRA ARQ. JORGE BENBASSAT

PROGRAMA

INSTALACIONES 3

EDIFICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD

UNIDAD 1

INSTALACION SANITARIA / INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
1.1
ABASTECIMIENTO DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA EDIFICIOS DE GRAN ALTURA 
DISPOSICION DE TANQUES DE RESERVA , TANQUES REDUCTORES DE PRESION , 
TANQUES INTERMEDIOS


DISTINTOS SISTEMAS DE BOMBEO .

UBICACION DE TANQUES INTERMEDIARIOS .DISTINTAS FORMAS DE TRAZADO Y 
DISTRIBUCION .


DISPOSITIVOS ANTIARIETES EN LA INSTALACION .

1.2.
PROBLEMATICA DE EVACUACION DE EFLUENTES EN EDIFICIOS DE GRAN 
ALTURA .


DISPOSITIVOS DE PERDIDA DE VELOCIDAD .

1.3.
INSTALACIONES DE SERVICIOS CONTRA INCENDIOS EN EDIFICIOS EN GRAN ALTURA.

NORMAS Y REGLAMENTACIONES .


CODIGO DE EDIFICACION .


METODOLOGIA DE DISEÑO .


DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL FUEGO .


CONDICIONES DE INCENDIO
DE SITUACION .






DE CONSTRUCCION .






DE DETECCION , PREVENCION Y EXTINCION .

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION CONTRA  INCENDIO EN EDIFICIOS EN GRAN ALTURA


BOCAS DE INCENDIO , ROCIADORES AUTOMATICOS .


MATAFUEGOS , DISTINTOS TIPOS .


AGENTES DE EXTINCION .
UNIDAD 2
TRANSPORTES VERTICALES EN EDIFICIOS EN GRAN ALTURA
2.1.
SISTEMAS DE ELEVACION Y TRANSPORTE

ASCENSORES : MECANICOS , MAQUINARIAS .


TIPOS , UBICACION , VELOCIDAD , SEGURIDAD , POTENCIA .


DISEÑO . 

MONTACARGAS : ELEVADORES EN GENERAL , ELEVADORES MECANICOS , CINTAS 


DISEÑOS EN FUNCION DEL PROYECTO .


CIRCULACIONES TRAFICO .


SALAS DE MAQUINAS , TABLEROS , PROTECCIONES , ESPACIOS MINIMOS .

UNIDAD 3

AIRE ACONDICIONADO
3.1.
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 
SU ESQUEMA CONCEPTUAL BASICO - CRITERIOS PARA LA ELECCION DE SISTEMAS -SUS VENTAJAS E INCONVENIENTES - FACTORES DE SELECCION .

3.2.
ANALISIS DE LA CARGA TERMICA DE VERANO .

CALOR SENSIBLE - CALOR LATENTE - GANANCIAS DE CALOR POR TRANSMISION , 
RADIACION SOLAR Y VENTILACION - GANANCIAS INTERNAS : PERSONAS , 
ILUMINACION Y EQUIPOS .


IMPORTANCIA DE LA RADIACION SOLAR - POSIBILIDADES DE PROTECCION : 
PARASOLES . CORTINAS . TOLDOS , ALEROS , ETC. .

SU IMPORTANCIA EN LA FORMULACION DEL DISEÑO ARQUITECTONICO Y DE LA 
CONSERVACION DE LA ENERGIA .

3.3.
COMPONENTES DE LAS INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO .
PLANTA TERMICA - COMPRESORES - CONDENSADORES - EVAPORADORES Y 
VALVULAS DE EXPANSION . PRODUCCION DE FRIO POR COMPRESION Y 
ABSORSION . CONDENSACION POR AGUA Y POR AIRE. TORRES DE ENFRIAMIENTO - 
GASES REFRIGERANTES - CONDENSADOR EVAPORATIVO , CONTROLES .

3.4.
PLANTA DE TRATAMIENTO :

CAMARAS DE MEZCLA . FILTROS . SERPENTINAS . DESAGUES DE CONDENSADO . 
VENTILADORES .

CANALIZACIONES . DISTRIBUCION DE AIRE . CONDUCTOS . UNIONES . AISLACIONES . CAÑERIAS DE AGUA ENFRIADA Y CALIENTE . EQUIPOS TERMINALES . DIFUSORES . REJAS . CRITERIOS DE TRAZADO , UBICACION Y 
DIMENSIONAMIENTO .

3.5.
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

DISTINTOS TIPOS : INDIVIDUALES " TIPO VENTANA " Y AUTOCONTENIDOS - 
CENTRALES Y MIXTOS .

INDIVIDUALES - UTILIZACION - CAPACIDADES UBICACION - INTERFERENCIAS .

CENTRALES - CAMARA ACONDICIONADORA , UBICACION , DIMENSIONAMIENTO , 
INTERFERENCIAS .


MIXTOS - TIPO VENTILADOR SERPENTINA E INDUCCION - INDIVIDUALES O 
PERIMETRALES Y ZONALES , UTILIZACION , CAPACIDADES , UBICACION , 
INTERFERENCIAS , PRECISIONES .

3.6.
PSICROMETRIA 

DEFINICION - PARAMETROS - UNIDADES - FACTOR DE CALOR SENSIBLE .


NECESIDADES DEL AIRE EXTERIOR Y EL AIRE DE RECIRCULADO .


DIMENSIONAMIENTO DE LA CARGA DE REFRIGERACION CAUDAL DEL AIRE 
EXTERIOR - CAPACIDAD FRIGORIFICA .

UNIDAD 4 

USO RACIONAL DE LA ENERGIA
4.1.
UTILIZACION DE LA ENERGIA : 

EL HOMBRE Y LA ENERGIA . EVOLUCION EN EL USO DE LOS COMBUSTIBLES . LA 
PROBLEMATICA ENERGETICA DE HOY ; COMBUSTIBLES NO RENOVABLES - 
ENERGIAS NATURALES : BIOMASA , FOTOVOLTAICA , MAREOMOTRIZ , EOLICA .

4.2.
EL SOL Y LA ARQUITECTURA
EL SOL COMO FUENTE DE ENERGIA - POSICIONES RELATIVAS DEL SOL , TIERRA , 
ELIPTICA . BALANCE ENERGETICO DEL CIELO TERRESTRE - EL CLIMA - EL PAISAJE - 
MICROCLIMA : INTENSIDAD Y CANTIDAD DE LA RADIACION . DIAGRAMAS 
SOLARES .

4.3.
EL SOL Y LA VIVIENDA :
CAPACIDAD CALORICA DE LOS MATERIALES - INFLUENCIA DE LAS FORMAS EN LA 
CONSERVACION CALORICA , LOS CERRAMIENTOS DE LA VIVIENDA . EL EFECTO 
INVERNADERO . LAS TENDENCIAS : BIOCLIMATISMO Y TECNOLOGIA .

4.4.
LAS TENDENCIAS :
BIOCLIMATISMO : DEFINICION - PRINCIPIOS DEL MURO SOLAR : CAPTACION ACUMULACION , EMISION - EJEMPLOS : TECNOLOGICO , DEFINICION - COLECTOR 
SOLAR PARA AIRE AGUA - TIPOS : PLANOS Y DE CONCENTRACION - SU USO - 
EJEMPLOS .

Página 3 de 3

