# Gimnazija Koper
Cankarjeva 2, 6000 Koper

# Merjenje dolžine s kljunastim merilom

# NALOGA:

- Izmeri notranji premer cevi z milimetrskim klinom in kljunastim merilom.

- Izmeri zunanji premer cevi s kljunastim merilom.

- Izmeri dolžino cevi.

- Izračunaj prostornino cevi ter oceni napako meritve.

# pripomočki:

- kljunasto merilo

- svinčnik

- papir(zvezek)

# pogoji:

- tlak: 103,1kPa

- temperatura: 21ºC

# potek dela:

Najprej smo se razdelili v pare, nato je reditelj razdelil kljunasto merilo vsakemu paru(imel sem kljunasto merilo z nonijem 1/50), eden iz dvojice pa je šel po cev k profesorju. Le tej je vsak par svoji izmeril premera in višino. Profesor in laborant sta medtem odštevala in dodajala točke za pravilno ali napačno sklepanje ali dejanje.

# tabela meritev:

| merska količina | Meritev |
| --- | --- |
| d1~večji premer | 11,14±0,01mm |
| d2~manjši premer | 5,50±0,01mm |
| h~višina cevi | 25,20±0,01mm |

# račun:

V=[h·π·(d1²-d2²)]/4

V=[25,20mm·3,14·[(11,14mm)²-(5,50mm)²]]/4

V=1856,53mm³

Rh=Δh/h

Rh=0,01mm/25,20mm

Rh=0,04%

Rd1=Δd1/d1

Rd1=0,01mm/11,14

Rd1=0,09%

Rd2=Δd2/d2

Rd2=0,01mm/5,50mm

Rd2=0,18%

RV=Rh+2·Rd1+2·Rd2

RV=0,04%+2·0,09%+2·0,18%

RV=0,58%

ΔV=RV·V

ΔV=0,58%·1856,53mm³

ΔV=10,77mm

# ugotovitev:

Premer notranjega kroga nisem zmogel izmeriti tako kot sem meril vse doslej, ampak sem luknjo nataknil na drug konec kljunastega merila in razširil merilo tako, da je samodejno stalo na njem.

Peter Muršič 1,c