1. PLC의 개요

1-1. 개요

생산성 향상, 작업의 안정성, 품질 향상, 원가 절감 및 인원관리의 어려움들을 극복하기 위하여 요즘, 많은 기업들이 공장 자동화를 위한 투자가 증대되고 있다. 1980년대 전반기의 자동화에서는 대부분 단위 기계의 자동화 였으나 90년 이후 자동화란 주문에서 생산, 검사, 출하에 이르는 전반적인 제어 및 관리를 행하는 것을 뜻한다. 자동화의 단계는 그림 2-1과 같이 나타낸다.

오늘날 치열한 국제경쟁사회에서 유리한 위치를 점유하기 위하여 공자의 자동화는 이제 기업에서 선택이 아니라 필수이다. 자동화의 정도에 따라 기업의 운명이 좌우되기도 한다. 단위 기계의 자동화에서 시작하여 총합화 생산 시스템을 이루어, 무인 생산시스템에 의하여 제품이 생산되는 공장이 등장하기에 이르렀다.

| 경영정보 경영예측 시스템 | Level 4 |
| --- | --- |
| 인사, 영업관리 시스템 | Level 3 |
| 생산(공정) 정보 시스템 | Level 2 |
| 제어기 (PLC, DDC 등) | Level 1 |
| 기계(작동기기) 센서(Sensor) | Level 0 |

그림 2-1 자동화의 계층구조

1-2. PLC의 등장

자동화를 위한 시퀜스 제어의 초기 단계에서는 릴레이(Relay)가 주로 사용되었다. 반도체 기술의 발전과 함께 무접점 회로가 사용되면서 유접점 회로는 비교적 단순하고 저렴한 장점을 가지고 있으마 수명에 한계가 있고 제어 환경의 변화시 모든 회로를 다시 만들어야 하는 단점으로 인하여 사용이 축소되고 무접점 시퀜스가 이를 대신하게 되었다. 그러나 이와 같은 시퀜스 제어는 현장의 기계에 연결하여 동작을 확인하기 전 까지는 프로그램의 확정이 어려우며 이로 인한 현장에서의 수정변경이 많아지게 되었고, 다품종 소량생산 및 생산기술의 발전으로 인해 시스템의 변경이 빈번해 짐에 따라 결선의 변경이나 시스템 전체의 재 제작이 이루어져야 하는 구조적 결점을 가지고 있어 1969년  GM(General Motor)가 자동차의 조립라인에 사용할 새로운 제어장치를 구매하기 위하여 〈표 2-1〉과 같은 제어장치가 구비해야 할 10가지 조건을 명시한 것이 PLC의 출현동기가 되었다.

이와 같은 10가지 조건을 충족시키기 위해 마이크로프로세스(Macro Processor) 기능을 갖춘 새로운 형태의 제어기가 미국의 알렌브레들리나 모디콘사에 의해 1969년부터 개발되었다. 70년 중반에는 여러 개의 프로세스를 사용한 PLC가 등장하였으며 원격

표 2-1 GM사의 새로운 제어장치의 10가지 조건

- 프로그램 작성 및 변경이 용이하여 현장에서도 쉽게 동작 시켄스를 작성, 변경할 수

있을 것

2. 점검 및 보수가 용이하고 부품은 플러그인(Plug-in)방식을 기본으로 할 것

3. Unit은 릴레이 제어반 보다 신뢰성이 높을 것

4. Unit은 릴레이 제어반 보다 소형일 것

5. Unit은 상위 컴퓨터와 데이터 전송이 가능할 것

6. Unit은 릴레이 제어반이나 무접점 제어반 보다 가격면에서 유리할 것

7. 전 입력은 교류 115V를 표준으로 할 것

8. 전 출력은 교류 115V, 2A를 공급할 수 있을 것

9. 전체 시스템의 변경을 최소화하면서 확장이 가능할 것

10. Unit은 4000 Word 까지 확장 가능한 프로그램 메모리를 가지고 있을 것

입/출력 묘듈도 등장하였다.  70년대 후반에는 16BIT 마이크로 프로세스를 CPU로 채택한 PLC가 개발되었고 80년대는 전 산업분야에서 일반화되어 지능형 I/O 모듈과 고기능 통신장치가 개발되어 상위 컴퓨터와의 통신이 더욱 원활하게 되었고 다양한 SOFTWARE와 컴퓨터를 통한 프로그램 작성이 가능하게 되었다. 80년대 중반부터는 PLC, COMPUTER, CNC, ROBOT 등을 통합한 CIM(Computer Intergrate Manufacturing : 총합화 생산 시스템)의 개념으로 발전하였다.  90년대에 이르러 퍼지 이론을 도입한 퍼지 모듈과 전용 퍼지 제어기가 등장하게 되었다. 또한 작업의 지시나 작업정보를 컴퓨터로부터 수신하고 전송하여 고생산성이 가능토록 하고 있다.

PLC와 릴레이 제어반과의 비교는 표 2-2와 같다.

표 2-2. PLC와 릴레이 제어반과의 비교표

| 구 분 | PLC | 릴레이 제어반 |
| --- | --- | --- |
| 제어방식 | 프로그램이라는 소프트웨어에 의해 제어되는 소프트 로직 | 부품간의 배선에 의해 로직이 결정되는 하드 로직 |
| 제어기능 | .릴레이(AND, OR, NOT등 ) . 업 다운 카운터 . 시프트 레지스터 . 산술 연산, 논리연산 . 전송(기능은 한정적이고 규모에 따라 대형화) | .릴레이(직병렬에 의한 AND, OR) .타이머 .단순한 프리셋 카운터(고기능, 대규모 제어를 소형으로 실현) |
| 제어요소 | .유접점(한정된 수명 저속제어) | .무접점(고신뢰성,긴수명,고속제어) |
| 제어내용변경 | .모든 배선의 철거 및 재 시공 | .프로그램의 변경만으로 가능 |
| 보 전 성 | .보수 및 수리 곤란 | .고 신뢰성 유지,보수가 용이함 |
| 확장성 | .시스템의 확장이 곤란 | .시스템의 확장이 용이하고 컴퓨트와 연결가능하여 작업정보를 송수신 할 수 있다. |
| 크기 | . 소형화가 곤란 | . 소형화 가능 |

오늘날의 PLC는 산업용 릴레이 제어반보다 우수하게 설계된 특수 목적의 컴퓨터로 다양한 제어가 가능한 제어시스템이다.  PLC의 정확한 명칭은 PC(Programmable Controller)이나  PC가 개인용컴퓨터와 혼돈되어 우리나라에서는 일반적으로 PLC라 부른다.

PLC는  다음과 같이 정의한다.

"논리연산, 순서조작, 시한, 계수 및 산술연산 등의 제어동작을 실행시키기 위해 제어 순서를 일련의 명령어 형식으로 기억하는 메모리를 가지고, 이 메모리의 내용에 따라 기계와 프로세스의 제어를 디지탈 또는 아날로그 입.출력을 통하여 행하는 디지탈 조작형의 공업용 전자장치"

1-3.  PLC의 구성

PLC는 기계장치를 운전, 제어하기 위하여 사용함으로 열악한 생산현장에서도 견딜 수 있도록 온도, 습도나 전기적 노이즈에 강하고 취급이 용이한 구조로 되어 있다. PLC의 구성은 업무용 PC의 구성과 거의 같다. PLC의 기본 구성은 그림 2-2에서와 같이 사람의 두뇌에 해당하는 CPU(중앙 처리장치),  SENSOR나 스위치로부터 신호를 입력 받는 입력부,  제어대상에 제어신호를 출력하는 출력부, 시퀀스 프로그램을 저장하는 기억부, PLC의 각부분에 전원을 공급하는 전원부로 되어 있다. 기본장치와 더불어 프로그램의 작성을 위하여 핸디 로더라는 프로그램 콘솔이나 컴퓨터에서 직접 그래픽으로 프로그램을 작성할 수 있는 SOFTWARE와 PC, 작성한 프로그램을 EPROM에 보관하기 위한 EPROM WRITER, 프로그램을 인쇄하기 위한 프린터 등의 주변장치가 필요하다.

그림 2-2 PLC의 구성

| [입력기기] 스위치 Sensor ..... | PLC 본체 |  |  | [출력기기] MC SOL LAMP MOTOR ..... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 입 력 부 | 중앙처리장치 | 출 력 부 |  |
|  |  | 메모리 부 |  |  |
|  | 전 원 부 |  |  |  |
| [ 주변 장치 ] 로더, EPROM Writer, 프린트 |  |  |  |  |

1-4. PLC의 분류

PLC는 크기와 형태에 의하여 블록타입과 모듈타입으로 분류하며 대부분 블록타입은 소형 PLC, 모듈타입은 대형PLC이다.

(1) 블럭타입 PLC

비교적 소형의 자동화기기에 사용되는 PLC이다.  블록 모듈 타입의 PLC는 그림 1-2의 PLC구성도에 있는 모든 기능들이 하나의 케이스안에 설치되어 있어 소형이다. 즉 전원장치, CPU, 메모리, 입력 및 출력의 모든 기능이 집적되어 있어 취급이 간단하고 저가 이다. 그러나 입출력 점수가 제한되고 확장 유닛을 장착하여 입출력 점수를 늘릴 수 있으나 한계가 있다. 또한 PLC간의 통신과 ANALOG신호의 처리, 위치결정과 같은 고도의 기능의 발휘가 어려우며, 로직의 STEP 의 양로 제한적이고, 상위 컴퓨터와의 작업정보의 전송이나 작업지시 정보의 교환등이 제한된다.

블럭모듈 타입의 PLC는 간단한 설비의 자동화나 제어 단독 설비의 자동화가 주목적이며 장래의 확장성이 요구되는 설비에서의 채택은 바람직하지 않다.

(2) 모듈타입 PLC

모듈타입의 PLC는 베이스유닛에 전원 유닛과 CPU유닛을 기본으로 설치하고 자동화 대상의 기능에 따라 여러 종류의 입출력 장치를 추가하여 사용한다. 입출력 점수의 변경이 요구될 시는 필요한 기능의 입출력장치를 추가시킬 수 있다. 또한 CPU의 기능이 향상되고 고속처리 및 대용량 데이터의 처리가 가능하며 PLC간의 통신이나 상위 컴퓨터와의 다양하고 고속의 통신이 지원된다.   이와 같은 기능을 이용하여 CNC, ROBOT, 상위 컴퓨터와 연결하여 대단위의 자동화가 가능하며 컴퓨터 통신을 이용하여 수주에서 생산 판매에 이러는 전 과정을 자동화하는 총합화 생산시스템을 구성할 수 있다. 또한 모든 생산활동이 기계에 의해 움직이는 무인 공장의 등장이 가능 하도록 하였다. 유닛은 입력, 출력, 입/출력 혼용, 통신, 고속 카운터, PID제어, 아날로그 입력, 아날로그 출력 위치 결정 유니트 등이 있다.

2. PLC의 사양 및 유니트

2-1. PLC의 일반 사양

PLC의 사용을 위한 일반 사양은 표 2-3과 같이 사용상의 일반적인 조건을 나타낸다. 일반사양은 PLC의 종류에 거의 관계가 없으며 사용상의 주의 할 점 및 전원 전압 등이 표시되어 있다.

표 2-3 PLC의 일반사양의 예

| 구 분 | 사 양 |
| --- | --- |
| 전 원 전 압 | DC 24V, AC 110/220V 단상, 50/60Hz(선택형,Free Volt) |
| 소비전력(최대) | 90 W |
| 허용 정전시간 | 10 mS |
| 외부공급전원용량 (DC24V) | 2.5 A |
| 사 용 온 도 | 0 - 55℃ |
| 보 존 온 도 | -10 - 70 ℃ |
| 습 도 | 20 - 90 % RH (이슬맺힘이 없을 것) |
| 분 위 기 | 부식성 가스가 없을 것 |
| 노이즈 내량 | 1500V 1μs (Impulse Noise) |
| 절 연 내 압 | DC 500V, 10M 이상(DC 메가 사용) |
| 절 연 저 항 | DC 500V, 10M 이상(DC 메가 사용) |
| 내 진 동 | 16.7Hz 복진폭 2mm, 2시간(KSC 0903기준 |
| 내 충 역 | 10G (X, Y, Z 방향 각각 3회) (KSC 0905 기준) |
| 접 지 | 제 3 종 접지 (100Ω 이하) |

2-2. CPU 유니트

PLC의 CPU부는 PC(개인용 컴퓨터)의 구조와 거의 동일하다 또한 그들의 기능도 거의 동일하다. CPU의 주요부분은 다음과 같이 구성되어 있다.

- 마이크로 프로세스( CPU)

- 시스템 메모리

- 프로그램 메모리

- 데이터 메모리

표 2-4 CPU의 성능 사양

| 항 목 |  | 사 양 |
| --- | --- | --- |
| 프로그램 방식 |  | 내장 프로그램(Stored Program)방식 |
| 제 어 방 식 |  | 정주기 반복/외부 인터럽트 실행 |
| 입출력 제어 방식 |  | 스캔동기 일괄처리방식 |
| 명령어 | 스웅스명령 | 17종류 |
|  | 기본 명령 | 15종류 |
|  | 응용 명령 | 177종류 |
| 처리속도(시퀀스명령) |  | 0.2μs/step |
| 프로그램 용량 |  | 30k step |
| 데이터 종 류 | P | 입출력 1024점 |
|  | M | 내부 릴레이 3072점 |
|  | K | keep 릴레이 512점 |
|  | L | 링크 릴레이 1024점 |
|  | F | 특수릴레이 512점 |
|  | T | 타이머 192점 |
|  | C | 카운터 256점 |
|  | S | 스텝 콘트롤러 100Stage × 100 |
|  | D | 데이터(16비트) 레지스터 10K word |
| 카 운 터 종 류 |  | up, down, up-down, ring 카운터 |
| 타 이 머 종 류 |  | on-delay, off-delay, 적산, 모노스테이블, 리트리거러블 타이머 |
| 네트워크 | PLC간 링크 | 1Mbps, 최대 4Km |
|  | 리모트 I/O | 1Mbps, 최대 4Km |
|  | 범 용 네트워크 | RS-232C 또는 RS-422 선택 |
| 정 수 | 10진 정수 | 16비트 명령 0 - 65535 |
|  |  | 32비트 명령 0 - 4294967295 |
|  | 16진 정수 | 16비트 명령 0 - FFFFH |
|  |  | 32비트 명령 0 - FFFFFFFFH |
| 특 수 유 니 트 종 류 |  | 아날로그 입.출력, PID, 위치결정유니트, 고속카운터 LAN유니트 |

(1) 프로그램 방식

내장프로그램 방식은 모든 시퀀스 프로그램을 메모리에 에 저장하여 두고 이것을 차래대로 꺼내어 CPU가 이를 해석하여 실행하는 방식이다.

(2) 제어방식

① 정주기 반복 실행은 프로그램 메모리에 저장되어 있는 프로그램을 처음부터 끝까지 순차적으로 실행하고 맨 끝 실행문을 실행하고는 다시 처음으로 돌아가는 제어 방식이다.

② 인터럽트 제어방식은 외부 및 내부의 인터럽트가 발생 했을 시 인터럽트 수행 프로그램을 실행하는 것이다.

(3) 입출력 제어방식

입력 유니트로부터 접점상태를 읽어들여 이를 바탕으로 첫 스뎁부터 끝까지 순차적으로 명령을 수행한 다음 프로그램의 실행에의해 변화된 결과를 출력 유니트에 출력하는 일련의 작업을 Scan(스캔)이라 한다. 입출력 유니트의 제어방식은 Indirect방식으로 프로그램의 0 스텝 실행전에 일괄하여 실행한다. 이에 대한 블록선도는 그림 2-4과 같다.

입력장치   ->    입력Unit   ->   CPU연산처리부  ->  출력유니트  ->   출력장치

그림 2-4 입출력 제어 블록선도

(4) 명령어 종류

PLC의 사양에 설명되어진 명령어는 CPU에서 사용되는 명령어가 아니라 PC의 프로그램 언어와 같이 사용자가 시퀀스 프로그램을 작성할 때 사용토록 PLC 메이커에서 만들어낸 명령어 이다. PLC 메이커 마다 명령어가 다를수 있어나 사용 명령어의 형태만 상이할 뿐이지 기능은 대동소이 하다. 명령어의 종류는 통상 2가지로 나눈다.

① 기본명령, 시퀀스 명령 : 기본 명령어는 릴레이회로의 시퀀스 전개도와 같이 시퀀스를 PLC내에서 실현하기 위한 명령어로 제어신호의 입력과 출력 명령어 , AND, OR 와 같은 기본 논리 연산 명령어로 구성되어 있다.

② 응용 명령어 : 전송, 4칙연산, 비교, 데이터 형식의 변환과 같은 고도의 시퀀스제어 프로그램을 작성할 수 있도록 다양한 기능을 제공하여준다. 응용 명령어를 사용함으로서 프로그램의 작성시간과 오류시간을 단축시키고 고속, 고기능의 제어 기능을 제공하여준다. 응용 명령어는 메이커에 따라 다소 다르다.

(5) 데이터 메모리

신호의 입출력을 위한 메모리는 프로그램 내부에서 특정한 부호로 정해지고, 메모리 영역이 활당 되어 있다. 그림 2-4는 MASTER-K 1000H의 메모리 구성도이다.

| Bit Data 메모리 0 - F |  |  | Word Data 메모리 0 - FFFF |  |  | User프로그램 메모리 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P00 - P63 | 입출력 릴레이 (1024점) |  | D0000 - D8999 | Data Register |  | Parameter 설정 영역 |
| M000 - M189 | 보조릴레이 (3072점) |  | D9000 -D999 | 특수 레지스터 영역 |  |  |
| M190 - M191 | 특수보조 릴레이 영역 |  | T000 - T255 | Timer설정치 256 Word |  | User 프로그램 메모리 30k Step |
| K00 - K31 | Keep Relay (512점) |  | T000 - T255 | Timer현재치 256 Word |  |  |
| F00 - F31 | 특수릴레이 (512점) |  | C000 - C55 | Counter설정치256 Word |  |  |
| L00 - L63 | Link릴레이 (1024점) |  | C000 - C256 | Counter현재치256 Word |  |  |

| T192 - T255 | Timer 접점 (0. 1초)192점 |  | S00 - S99 |  | Step Controller (100조x100스텝) S00.00 - S99.99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T192 - T255 | Timer 접점 (0.01초)64점 |  |  |  |  |
| C000 - C255 | Counter 접점 256점 |  |  |  |  |

그림 2-4 MASTER-K 1000H 메모리 구성도

① 입출력 P

입출력 P는 외부와 대응되는 영역으로서 입력기기로 사용되는 스위치나 센스등에서 직접 데이터를 받아 들이는 입력부와 출력기기로 사용되는 솔레노이드, 모터, 램프 등에 연산 결과를 전달하는 출력부가 해당되는 영역이다.

입력부 P에 대해서는 PLC의 내부 메모리에 입력상태가 보존되므로 a, b 접점이 사용가능하며 출력부 P는 a 접점 출력만 가능 하다.

입출력에 사용하지 않는 P영역은 보조 릴레이 M과 같이 사용할 수 있다.

② 보조 릴레이 M

PLC내의 내부 릴레이로서 외부로 직접 출력이 불가능 하나 입출력 P와 연결하여 외부 출력이 가능하다. 출력의 목적이 아니라 논리회로를 구성하기 위해 필료한 내부 릴레이에 사용된다. 전원 ON시와 RUN 시작시 전부 0으로 소거되고 a, b 접점 모두 사용가능하다.

③ 킵(Keep) 릴레이 K

보조 릴레이 M과 사용용도는 동일하나 전원 ON시나 RUN 시작시에는 그전의 데이터를 보전하는 영역으로 a, b 접점의 사용이 가능합니다. 즉 전원을 OFF하여도 다음 ON 할 때 까지 Data가 보존된다. 데이터의 소거할 경우는 로더(Loader)의 "Data Clear"기능으로 수행할 수 있습니다.

④ 링크 릴레이 L

상하위 기종과의 데이터 링크용으로 외부에 직접 출력이 불가능하다. 전원 ON시와 RUN 시작시 에는 파라메타로 지정한 영역을 제외한 부분을 0으로 소거하고 Defalt 불휘발성 영역은 없다. 링크용과 고속카운터용으로 사용하지 않는 경우에는 보조릴레이 M과 동일하게 사용할 수 있다.(소형 PLC에는 이 기능이 없다)

⑤ 특수 릴레이 F

PLC의 운전상태, 고정종류와 카드번호, 시스템과 사용자 클럭접점을 가진 것으로 단지 입력 명령의 Operand로만 가능 하다. a, b 접점의 사용이 가능 하다.

⑥ 타이머 T

5종류의 명령어가 있으며 명령에 따라 계수 방법이 다르다. 입력조건이 성립되면 카운트를 시작하여 설정시 또는 0에 도달하면 접점출력이 on되고 최대 설정치는 FFFFh까지 가능하며 10진이나 16진수로 표현 가능하다.

- ON Delay

- Off Delay

- 적산 ON Delay

- Monostable

- Retriggerable

⑦ 카운터 C

입력 조건의 입상(Rising Edge)에서 카운터하며 Reset 입력에서 카운터의 동작을 정지하고 현재치를 0 으로 소거하거나 설정치로 대치한다. 4종의 명령에 따라 계수 방법이 다르고 최대 설정치는 FFFFh 까지 가능하며 10진이나 16진수로 표현 가능하다.

- Up Counter

- Down Counter

-Up/Down Counter

-Ring Counter

⑧ 스텝 제어 릴레이 S

스텝제어용 릴레이로 명령어(OUT, SET) 사용에 따라서 후입우선, 순차제어로 구분 된다. 2스텝 명령으로 구성되며 전원 ON시와 RUN 시작시에 파라메타로 지정한 영역 이외에는 첫단계인 0 으로 소거된다.

⑨ 데이터 레지스터 D

내부 데이터를 보관하는 곳으로 기본 16비트, 2배 32비트로 읽고 쓰기가 가능하고 32비트로 지정한 경우에는 지정한 번호가 16비트, 지정한 번호+1이 상위 16비트로 처리 된다.

2-3 디지탈 입력 유니트

PLC의 디지탈 입력 유니트는 입력기기로 부터 ON, OFF신호를 입력 받을 때 사용한다. 이것은 기기의 상태정보를 입력 받는데 주로 사용된다. 조작판넬의 푸시버턴이나 스위치, 기계에 부착돤 각종 SENSOR가 연결되어 있는데 이들은 각각 다른 전력과 전압을 사용하므로 이것에 적합한 입력 유니트를 선정하여야 한다. 모듈타입의 PLC의 경우는 적용업무에 적합한 입력를 선정하여 사용하며 블력타입의 PLC는 입력기기에 적합한 부가회로를 추가하여 적용전압과 전력으로 변환하여 사용해야 한다.

입력 전압의 형태에 따라 DC 입력, AC 입력 유니트가 있고 각각은 절연형과 비절연형이 있다. 여기서 절연형이라 함은 입력부에 포토 커플러를 두어 외부 입력 신호와 내부 입력신호사이에 절연한 것으로 노이즈에 강한 구조로 되어 있다.

입력 유니트의 사양은 표 2-5와 같으며 단자 접속법은 그림 2-6과 같다.

표 2-5 입력 유니트의 사양

| 입 력 형 식 |  | DC 입 력 | A C 입 력 |
| --- | --- | --- | --- |
| 정격 입력 전압 |  | DC 24V(무극성) | AC100-120v 50/60Hz |
| 정격 입력 전류 |  | 10mA/점 | 10mA/점 |
| 동작 전압 | ON | 19V 이상 | AC80V 이상 |
|  | OFF | 6V 이하 | AC30V 이하 |
| 응답 시간 | OFF→ON | 10mS 이하 | 15mS |
|  | ON→OFF | 10mS 이하 | 10mS |
| 입 력 표 시 |  | 녹색 LED | 녹색 LED |
| 절 연 방 식 |  | 포토 커플러 절연 | 포토 커플러 절연 |

그림 2-6 입력 유니트 접속도

2-4. 디지탈 출력 유니트

디지탈 출력 유니트는 ON 또는 OFF 신호를 작동기기에 출력하여 기계장치를 동작시킨다. 연결된 출력장치는 주로 램프, 마그네트(MC), 릴레이등이며 마그네트나 릴레이의 후단에는 작동기기인 모터나 밸프 등에 연결되어 있다. 이들 작동기기는 각각 다른 전력과 전압을 사용하므로 이것에 적합한 출력 유니트를 선정하여야 한다. 모듈타입의 PLC의 경우는 적용업무에 적합한 출력를 선정하여 사용하거나 적합한 부가회로를 추가하여 사용하며 블력타입의 PLC는 출력기기에 적합한 부가회로를 추가하여 적용전압과 전력으로 변환하여 사용해야 한다.

출력 유니트는 출력 접점의 형태에 따라 릴레이출력, TR 출력, SSR 출력 유니트가 있다. 출력 유니트의 사양은 표 2-6와 같으며 단자 접속법은 그림 2-7과 같다.

표 2-6 출력 유니트의 사양

| 출 력 형 식 |  | 릴레이 출력 | SSR 출력 | TR 출력 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정격 부하 전압 |  | AC 250V DC 30V | AC85-250V 50/60Hz DC 24V | DC 24V |
| 정격 부하 전류 |  | 2A/점 8A/8점 | 2A/점 5A/8점 | 2A/점 5A/8점 |
| 응답 시간 | OFF→ON | 10mS 이하 | 1mS 이하 | 1mS 이하 |
|  | ON→OFF | 10mS 이하 | 1mS 이하 | 1mS 이하 |
| 출 력 표 시 |  | 녹색 LED |  |  |
| 절 연 방 식 |  | 포토커플러 절연 |  |  |

그림 2-7 출력 유니트 단자 접속법

2-5. 아날로그 신호

전압, 전류, 온도, 압력, 유량, 속도 등과 같이 연속해서 변화하는 물리량을 아날로그 값이라 부른다. 하루중 온도는 그림 2-8과 같이 시간과 함께 연속적인 으로 변화한다. 아날로그 신호는 컴퓨터나 PLC와 같은 디지탈 기기의 CPU에 신호로 입력 할수 없다. 따라서 물리량(아날로그 값)을 전기적 신호 즉, 직류전압 또는 전류 형태로 변환하고 이 전기신호를 디지탈로 변환하여 입력 하여야 한다. 또한 아날로그 신호로 동작하는 서보모터나, 모터 가변속 장치와 같은 기계장치에 아날로그 신호를 출력 하기 위해서는 CPU의 디지탈 신호를 아날로그로 변화 시켜 출력 한다.

온도

시간

그림 2-8 아날로그 신호

<< PLC >>

CPU

아날로그 신호 출력(모터의속도 제어,위치, 회전수 제어 등)

디지털값 →

A/D 변환유니트

아날로그 신호 입력 (온도, 속도, 압력,유량, 전압, 전류,주파수 등)

디지탈값 ←

D/A변환유니트

그림 2-9 PLC에서 아날로그 신호의 처리

2-6. 아날로그 입력 유니트(A/D변환기)

아날로그/디지탈(Analog/Digital) 변환을 위한 유니트이다. 앞 절에서 언급한 바와 같이 PLC의 CPU에 아날로그 신호를 입력하기 위해 사용한다. 아날로그 값의 디지탈값 화 하는 원리는 그림 2-10과 같이 입력된 아날로그 값을 그에 사응하는 디지탈 값으로 나타낸다. AD변환기는 종류에 따라 입력 전압의 범위와 출력 비트수, 변환 시간이 다르다. AD변환기는 출력 비트수에 의해 분해능이 결정된다. 분해능은 다음과 같은 식에 의해 결정된다. 따라서 분해능은 출력 비트가 클수록 커진다.

분해능 = 2N (N = 출력 비트수) ------------ 식 2-1

따라서 구별 가능한 최소 변화 전압은 다음과 같다.

전압범위(V) / 2N ( N 는 출력 비트수) ------ 식 2-2

예를 들어 0-5V사이의 아날로그 입력을 8 BIT 출력의 ADC0809로 변환한다. 이때 아날로그 입력이 2V일 때 디지탈 값이 얼마인지를 계산하여보면

분해능 = 28 = 256

입력이 0V에서 5V 까지 변할 때 0부터 255까지의 디지탈이 출력된다.

디지탈 값이 변화하기 위한 최소 전압의 변화 = 5 / 256 = 0.019531

따라서 디지탈 값은 2V / 0.019531V = 102.4 ≒ 102 가 된다.

그림 2-10 아날로그값의 디지탈 화

그림 2-10에서 아날로그에 대응하는 디지탈 값을 직선으로 그렸으나 실제는 그림의 오른 쪽과 같이 0.019531V의 전압차를 가진 256개의 계단으로 구성되어 있다.

AD 변환기는 병렬비교기형, 단경사형, 쌍경사형, 축차 근사형등이 있다.

통상 아날로그 모듈은 제어의 효율성을 높이기 위해, 특수 모듈에 별도의 CPU와 메모리를 채용하여 독립적으로 기능을 수행하여 PLC CPU에 데이터를 전송한다. 그리고 메모리는 CPU와 버퍼 메모리(공용메모리)를 사용한다.

2-7. 아날로그 출력 유니트(D/A 변환기)

디지탈/아날로그 (Digital/Analog) 변환을 위한 유니트이다. 앞 절에서 언급한 바와 같이 PLC의 CPU에서 아날로그 신호를 출력하기 위해 사용한다. 디지탈 값의 아날로그 값 화 하는 원리는 그림 2-11과 같이 출력된 디지탈 값을 그에 사응하는 아날로그 값으로 나타낸다. 분해능은 입력 되는 디지탈의 비트수에 비례하며(2N) 0V에서 기준 전압사이의 아날로그 신호로 변환한다.

0-5V의 전압 출력의 아날로그 출력에서 디지탈 값 102에 대응하는 아날로그 값을 구해보기로 하자. 먼저 분해능은 256, 전압차는 5V, 따라서 디지탈 1의 변화는 아날로그신호 0.019531V(5/ 256)이다. 그래서, 102 x 0.019531V ≒ 2 V가 계산된다.

통상 아날로그 모듈은 제어의 효율성을 높이기 위해, 특수 모듈에 별도의 CPU와 메모리를 채용하여 독립적으로 기능을 수행하여 PLC CPU에 데이터를 전송한다. 그리고 메모리는 CPU와 버퍼 메모리(공용메모리)를 사용한다.

그림 2-11 디지탈의 아날로그 화

2-8. PID 제어 유니트

PID제어기는 제어 변수와 기준 입력 사이의 편차에 근거하여 계통의 출력이 기준전압을 유지하도록 하는 피드백 제어의 일종으로, 오늘날 산업체의 설비에 가장 많이 사용되고 있는 제어기 형태이다.

(1) 비례동작(Proportional action) - P 동작

제어기는 기준 입력과 현재값과의 편차를 줄이는 방향으로 제어한다. 그때, 제어장치에 동작신호 Z(t)가 주어졌을 때, 조작량 y(t)가 얻어지는 경우, 즉 조작량 y(t)가 동작신호 Z(t)에 비례하여 변할 때의 그 관계식은

y(t) = K Z(t)

가 된다. 이것을 비례동작이라 한다. 여기서 K는 비례정수로 비례동작을 강하게 할 것인가. 약하게 할 것인가를 결정한다.

비례정수의 크기가 크면 기준입력에 현재치가 빠르게 접근하나 출력이 진동하여 제어의 안정성에 악영향을 미칠 수 있고, 비례정수의 크기가 작으면 기준입력에 천천히 현재치가 접근하며 잔류편차가 생길 우려가 있다.

(2) 적분동작(Integral control action) - I 동작

제어대상에 주어지는 조작량의 변화속도가 동작신호에 비례 하는 동작, 적분동작은 적분 시간을 조정하여 적분동작을 크게 또는 작게 한다. 즉 적분시간을 길게하면 조작량이 적어지고 따라서 기준치에 접근하는 시간이 길어진다. 적분시간이 짧으면 조작량이 많아지게 되어 기준치에 접근하는 시간이 짧아진다. 적분동작의 관계식은

y(t) = K ㅩ Z(t) dt

가 된다. 적분동작은 단독으로 사용되지 않으며 P 동작이나 D동작과 결합하여 PI, PID동작에 사용한다. 적분동작은 P동작에서 발생할수 있는 잔류편차를 없앨 수 있다.

적분시간이 너무 짧으면 제어 불능 상태에 빠질수 있다.

(3) 미분동작(Derivative action)

조작량 y(t)가 동작신호 Z(t)에 미분동작을 한다. 미분동작은 편차의 변화율에 상응하는 조작량을 연산하여 편차의 변화를 억제한다. 미분동작의 관계식은

y(t) = K dZ(t)/dt

가 된다. 미분동작은 단독으로 사용되지 않으며 P 동작이나 D동작과 결합하여 PI, PID동작에 사용한다. 일반적으로 미분동작을 사용한 제어기는 기준 입력에 접근하는 속도다 빨라지고 현재치의 급변이나 외란을 억제하는 효과가 있다.

(4) PID 제어 유니트

비례 적분 미분 동작은 위에서 설명한 3가지 동작을 조합한 동작으로 관계식은

y(t) = K ( Z + 1/Ti ㅩ Z(t) dt + Td dZ(t)/dt )

가 된다.

PID 유니트는 그림 2-12와 같이 단독으로 사용되지 않으며, 아날로그 입력 유니트와 아날로그 출력 유니트와 함께 사용한다.

그림 2-12 PID 유니트의 사용 예

2-9. 고속 카운트 유니트

CPU 내의 카운터는 프로그램을 스캔(SCAN)하므로 스캔 주기는 수 ms이하일 경우가 대부분 이다. 그래서 이보다 더 짧은 펄스 신호를 카운터 할 수 없다. 따라서 고속 카운터 유니트는 PLC의 CPU와 독립적으로 펄스를 카운터하여 10μs 이상의 펄스를 카운터 한다. 또한 비교 기능을 가지고 설정치와 카운터 값의 상태( <, >, = )을 출력하여 준다. 또한 가,감산 카운터를 지원하여 CNC와 같은 기계의 위치 검출에도 사용 되며 설정치와 카운터 값이 일치할때의 외부 출력 접점을 가지고 있다.

그림 2-13 고속 카운터의 적용 예

2-10. 위치 결정 유니트

서보모터나, 스테핌 모터에 의한 정밀한 모터의 제어를 위해 위치 결정유니트가 사용된다. X-Y 테이블의 위치 결정 등에 응용되며 등속, 가속 감속 등의 다양한 운전 패턴을 지원한다.

그림 2-14 위치 결정 유니트의 적용 예

2-11. 데이터 링크 유니트

대규모 시스템에서 PLC는 분산된 원거리의 입출력기기나 다른 PLC, 상위 컴퓨터 등과의 데이터의 교환이 요구된다. 따라서 데이터 링크 유니트는 원거리의 입출력 접점과의 배선공사를 줄이고, 분산제어, 데이터의 집중 관리 및 Monitoring을 가능토록 하기위해 사용된다. PLC의 정보수집을 위한 기기와 입출력 접점을 확장하기 위한 기기가 있다.

그림 2-15 데이터 링크 시스템의 예