## CAT. DE CONCEP.
CECYT 7 CUAUHTEMOC
HOJA Nº
CALZ. ERMITA IZTAPALAPA 3241 Col. Sta. Ma. Aztahuacán, C.P. 09500 Iztapalapa, D.F. Tel. 56 24 20 00 Ext. 72052
[9 empty] | OBRA: |  | CASA-HABITACIÓN
|  |  |  | ELABORÓ |  | alumno |  |  | UBICACIÓN:
GRUPO:
|  |  |  | AUTORIZÓ |  | profesor |  |  | PROPIETARIO:
FECHA:
PRESUPUESTO DE OBRA
Nº | CLAVE | CONCEPTO | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE
UNITARIO
| I.- | PRELIMINARES.
1 | I.01.- | Limpieza y deshierbe del terreno incluye acarreo en carretilla hasta 10m. | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
2 | I.02.- | Carga y acarreo en camión de material producto de desmonte, limpieza, | [7 empty] | m3 |  |  |  | 0
|  | escombros, etc. | [11 empty] | 0
3 | I.03.- | Construcción de bodega provisional a base de madera y láminas de cartón | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
|  | dimensiones 2.00x3.00m. | [11 empty] | 0
4 | I.04.- | Construcción de tapial exterior a base de lámina galvanizada altura 2.50m. | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
5 | I.05.- | Contrato provisional de energía eléctrica. | [7 empty] | lote |  |  |  | 0
6 | I.06.- | Contrato e instalación de toma de agua. | [7 empty] | lote |  |  |  | 0
7 | I.07.- | Conexión a drenaje. | [7 empty] | lote |  |  |  | 0
8 | I.08.- | Trazo y nivelación. | [7 empty] | m2. |  |  |  | 0
[12 empty] | SUBTOTAL | PRELIMINARES | 0
| II.- | ALBAÑILERÍA. | [11 empty] | 0
9 | II.01.- | Excavación con herramienta manual en terreno tipo "II" o "B" hasta 2.00 m prof. | [7 empty] | m3 |  |  |  | 0
10 | II.02.- | Plantilla de concreto f' c=100kg/cm2 de 5cm. de espesor. | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
11 | II.03.- | Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo en cimentación. | [7 empty] | ton. |  |  |  | 0
12 | II.04.- | Cimbra, acabado común en zapatas y contratrabes de cimentación | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
13 | II.05.- | Elaboración y vaciado de concreto f'c=200kg/m2 en cimentaciones incluye | [7 empty] | m3 |  |  |  | 0
|  | curado y descimbrado. | [11 empty] | 0
14 | II.06.- | Relleno y compactación de cepas con material producto de la excavación. | [7 empty] | m3 |  |  |  | 0
15 | II.07.- | Carga y acarreo de material producto de la excavación (material sobrante). | [7 empty] | m3 |  |  |  | 0
16 | II.08.- | Impermeabilización de la corona de cimentación con una capa de emulsión | [7 empty] | m.l. |  |  |  | 0
|  | asfáltica y membrana de refuerzo. Ancho de corona 20 cm. | [11 empty] | 0
17 | II.09.- | Muro de tabique rojo de 7x14x28cm. asentado con mortero cemento-arena 1:4 | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
18 | II.10.- | Castillos de concreto armado f´c=200kg/cm2 de 15x20cm armado | [7 empty] | m.l.. |  |  |  | 0
|  | con 4 varillas Nº 3 estribos de ¼” @ 20cm. Cimbra acabado común. | [11 empty] | 0
19 | II.11.- | Cadenas o dalas de cerramiento de 15x20cm. concreto f'c=200kg/cm2 armadas | [7 empty] | m.l.. |  |  |  | 0
|  | con 4 varillas Nº 3 y estribos 1/4" @20cm. Cimbra acabado común. | [11 empty] | 0
20 | II.12.- | Cimbra en losa, acabado común. | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
21 | II.13.- | Habilitado y colocación de acero de refuerzo en losa. | [7 empty] | ton. |  |  |  | 0
22 | II.14.- | Elaboración y vaciado de concreto en losa incluye curado 14 días . | [7 empty] | m3 |  |  |  | 0
23 | II.15.- | Construcción de registro sanitario 60 X40 cm. de tabique rojo de 7x14x28cm | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
|  | repellado int. con mortero cem-arena 1:4 piso y tapa de concreto f´c=200kg/m2. | [11 empty] | 0
24 | II.16.- | Tendido de tubería de albañal de concreto simple diam. 15cm. junteado con | [7 empty] | m.l. |  |  |  | 0
|  | mortero cemento-arena 1:4. | [11 empty] | 0
25 | II.17.- | Firme de concreto simple f'c=200kg/cm2 | [7 empty] | m3 |  |  |  | 0
26 | II.18.- | Aplanado con mortero cemento-arena 1:4 acabado fino con esponja. | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
27 | II.19.- | Impermeabilización de azotea con emulsión asfáltica marca Fester incluye | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
|  | primario y membrana de refuerzo. | [11 empty] | 0
28 | II.20.- | Enladrillado de azotea con ladrillo 2x14x28cm junteado con mortero | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
|  | de albañilería-arena 1:4 acabado con lechada de cemento y escobillado. | [11 empty] | 0
29 | II.21.- | Colocación de piso de loseta marca Interceramic de 30x30cm junteado con | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
|  | pegapisos, boquilla de 0.5cm rellenado con boquillex. Piso color rojo tipo antiderrapante. | [11 empty] | 0
30 | II.22.- | Recubrimiento de azulejo en muro de 15x20cm color azul celeste marca | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
|  | Interceramic acabado con lechada de cemento blanco. | [11 empty] | 0
31 | II.23.- | Construcción de banqueta exterior con concreto f´c=200kg/cm2 acabado | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
|  | escobillado de 10cm de espesor concreto simple. | [11 empty] | 0
[12 empty] | SUBTOTAL | ALBAÑILERÍA | 0
| III.- | INSTALACIÓN ELÉCTRICA. | [11 empty] | 0
32 | III.01.- | Salida de centro lámpara-apagador marcas Quinziño, incluye chalupa, soquet, | [11 empty] | 0
|  | chasis, tapas, apagador, cable marca Condumex, cal. 14, cinta de aislar, ranurado, | [7 empty] | sal. |  |  |  | 0
resanes, poliducto de ½” y todo lo necesario para su correcta ejecución.
33 | III.02.- | Salida de contacto doble por piso o muro, incluye ranuras, resanes, chalupas, cable
|  | condumex #12, cinta aislante, tapas, contacto marca Quiziño, y todo lo necesario | [7 empty] | sal. |  |  |  | 0
para su correcta ejecución.
34 | III.03.- | Juego de mufa, tubo y base del medidor incluye cable condumex #8, cinta aislante, | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
ranuras, resanes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
35 | III.04.- | Varilla de tierra marca Copperweld incluye conector, cable condumex #10, | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
poliducto, ranuras, resanes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
36 | III.05.- | Interruptor de navajas marca Square-D de 2x30 amperes. Incluye cartuchos. | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
fusibles, cableado, ranuras, y resanes.
37 | III.06.- | Centro de carga Square-D de 2x30A incluye interruptores termo magnéticos | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
de 30 A; cableado Condumex #8 y10, cinta aislante, ranuras y resane.
38 | III.07.- | Contrato de acometida de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. | [7 empty] | lote. |  |  |  | 0
[12 empty] | SUBTOTAL | INST. ELECTR | 0
| IV.- | INSTALACIÓN SANITARIA.
| IV.01.- | Tubo de PVC en ramales incluye pegamento para PVC.
39 |  | Diámetro 4" | [7 empty] | m.l. |  |  |  | 0
40 |  | Diámetro 2" | [7 empty] | m.l. |  |  |  | 0
41 |  | Diámetro 1½” | [7 empty] | m.l. |  |  |  | 0
| IV.02.- | Codos de 90° PVC incluye pegamento.
42 |  | Diámetro 4" | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
43 |  | Diámetro 2" | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
44 |  | Diámetro 1½” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
| IV.03.- | Tees de PVC incluye pegamento y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
45 |  | Diámetro 4" | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
46 |  | Diámetro 2" | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
47 |  | Diámetro 1½” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
| IV.04.- | Coples de PVC incluye pegamento y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
48 |  | Diámetro 4" | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
49 |  | Diámetro 2" | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
50 |  | Diámetro 1½” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
51 | IV.05.- | WC marca Ideal Estándar color arena modelo Zafiro con tapa. Incluye: pijas, | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
juntas de cera, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
52 | IV.06.- | Lavabo color arena marca IDEAL ESTANDARD Mod. Veracruz incluye: | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
cespol cromado, soportes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.
53 | IV.07.- | Fregadero de tipo económico con una tarja y un escurridero de lámina de
|  | acero inoxidable marca Eureka, de 0.060x0.090m incluye: soportes y | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
cespol de plomo.
54 | IV.08.- | Cespol-coladera de PVC incluye pegamento, y todo lo necesario para su | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
correcta ejecución.
[12 empty] | SUBTOTAL | INST. SANITARIA | 0
| V.- | INSTALACIÓN HIDRÁULICA.
| V.01.- | Instalación de tubo de cobre marca Nacobre tipo "M".
55 |  | Diámetro ½” | [7 empty] | m.l. |  |  |  | 0
56 |  | Diámetro ¾” | [7 empty] | m.l. |  |  |  | 0
57 |  | Diámetro 1” | [7 empty] | m.l. |  |  |  | 0
58 |  | Diámetro 1 ½” | [7 empty] | m.l. |  |  |  | 0
| V.02.- | Tees de cobre marca Nacobre incluye soldadura y todo lo necesario para | [11 empty] | 0
|  | su correcta ejecución. | [11 empty] | 0
59 |  | Diámetro ½” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
60 |  | Diámetro ¾” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
61 |  | Diámetro 1” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
62 |  | Diámetro 1 ½” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
| V.03.- | Codo de 90° de cobre marca Nacobre incluye soldadura y todo lo necesario. | [11 empty] | 0
63 |  | Diámetro ½” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
64 |  | Diámetro ¾” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
65 |  | Diámetro 1” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
66 |  | Diámetro 1 ½” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
| V.04.- | Coples de cobre marca Nacobre incluye soldadura y todo lo necesario | [11 empty] | 0
|  | para su correcta ejecución. | [11 empty] | 0
67 |  | Diámetro ½” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
68 |  | Diámetro ¾” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
69 |  | Diámetro 1” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
70 |  | Diámetro 1 ½” | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
71 | V.05.- | Codo conector rosca interior, de cobre, incluye soldadura Diam. ½”. | [11 empty] | 0
72 | V.06.- | Llaves de emportar marca Helvex soldable modelo "Acuario" o similar. Incluye | [7 empty] | jgo. |  |  |  | 0
|  | maneral y chapetón. | [11 empty] | 0
73 | V.07.- | Llave mezcladora para lavabo marca Helvex línea económica. | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
74 | V.08.- | Llave mezcladora para fregadero tipo cuello de ganso marca Helvex. | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
75 | V.09.- | Tinaco Rotoplas Cap. 1,100lts. | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
76 | V.10.- | Calentador marca Calorex automático cap. 30lts. | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
77 | V.11.- | Regadera marca Helvex incluye brazo y chapetón | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
[12 empty] | SUBTOTAL | INST. HIDRAULICA | 0
| VI.- | INSTALACIÓN DE GAS.
78 | VI.01.- | Tubo rígido de cobre tipo “L” diámetro ½”. | [7 empty] | m.l. |  |  |  | 0
79 | VI.02.- | Tubo flexible de cobre diámetro 3/8". | [7 empty] | m.l. |  |  |  | 0
80 | VI.03.- | Regulador de baja presión para gas L.P. | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
81 | VI.04.- | Tanque estacionario para gas L. P. Cáp. 300 lts. | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
82 | VI.05.- | Conexión pigtail 3/8” a ½” rosca exterior . | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
83 | VI.06.- | Codo conector ½” rosca interior . | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
84 | VI.07.- | Válvula de paso diámetro ½” . | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
[12 empty] | SUBTOTAL | INST. DE GAS | 0
| VII.- | YESERÍA.
85 | VII.01.- | Aplicación de yeso a plomo y regla en muros interiores acabado fino. | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
86 | VII.02.- | Aplicación de yeso a nivel en plafones acabado rústico. | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
87 | VII.03.- | Aplicación de tirol rústico en plafón. | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
88 | VII.04.- | Perfilado de artistas en muro, puertas y ventanas. | [7 empty] | m3 |  |  |  | 0
[12 empty] | SUBTOTAL | YESERIA | 0
| VIII.- | HERRERÍA. | [11 empty] | 0
89 | VIII.01.- | Ventana tubular cal.18 marca Prolamsa de 1.20x2.00m en 4 secciones | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
|  | 2 fijas, y 2 corredizas, incluye agarraderas y acabado primario. | [11 empty] | 0
90 | VIII.02.- | Puerta tubular cal. 18 marca Prolamsa de 0.90x2.10m incluye | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
|  | chapa Phillips Mod. 500 y acabado con primario. | [11 empty] | 0
[12 empty] | SUBTOTAL | HERRERIA | 0
| IX.- | CERRAJERÍA.
91 | IX.01.- | Chapa de baño marca Yale o similar, de latón cromado. | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
92 | IX.02.- | Chapa de comunicación marcha SCHLAGE o similar modelo . | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
[12 empty] | SUBTOTAL | CERRAJERÍA | 0
| X.- | CARPINTERÍA. | [11 empty] | 0
93 | X.01.- | Puerta de tambor de 0.90 x 2.10m de triplay de cedro, acabado barniz | [11 empty] | 0
|  | brillante claro, incluye marco, batiente, chambranas, bisagras, y todo lo | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
|  | necesario para su correcta ejecución. | [11 empty] | 0
0
[12 empty] | SUBTOTAL | CARPINTERIA | 0
0
0
| XI.- | PINTURA Y ACABADOS. | [11 empty] | 0
94 | XI.01.- | Pintura vinílica marca Vinimex de Comex color según proyecto, sobre | [7 empty] | M2 |  |  |  | 0
|  | superficies de yeso o mortero, incluye una mano de sellador vinílico y | [11 empty] | 0
|  | 2 manos de pintura. | [11 empty] | 0
95 | XI.02.- | Pintura de esmalte alquidálico marca Comex en color, sobre superficies | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
|  | metálicas o de yeso. | [11 empty] | 0
[12 empty] | SUBTOTAL | PINT. Y ACABADOS | 0
| XII.- | VIDRIERÍA.
96 | XII.01.- | Vidrio transparente de 5mm colocado y fijado con sellador de silicón. | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
97 | XII.02.- | Vidrio translúcido de 5mm modelo tapiz fijado con juntas de vinil en | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
|  | cancelería de aluminio. | [11 empty] | 0
[12 empty] | SUBTOTAL | VIDRIERIA | 0
| XIII.- | CANCELERÍA DE ALUMINIO. | [11 empty] | 0
98 | XIII.01.- | Ventana de 0.60x0.60m en perfil de aluminio natural de 2” en 2 secciones: | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
una fija y una corrediza, incluye fijación con pijas y taquetes.
[12 empty] | SUBTOTAL | CANC. ALUMINIO | 0
| XIV.- | JARDINERÍA.
99 | XIV.01.- | Suministro y colocación de pasto alfombra sobre una capa de tierra vegetal | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
de 15cm de espesor, incluye preparación del terreno, limpieza, retiro de
escombros, basura, fertilización y riego hasta 30 días.
| XIV.02.- | Suministro de plantas de ornato, incluye excavación de cepas, substitución | [11 empty] | 0
|  | de suelo por tierra vegetal, fertilización y riego hasta 30 días. | [11 empty] | 0
100 | XIV.02.01 | Izoras | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
101 | XIV.02.02 | Ficus | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
102 | XIV.02.03 | Rosales | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
103 | XIV.02.04 | Bugambilias | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
104 | XIV.02.05 | Murallas | [7 empty] | pza. |  |  |  | 0
[12 empty] | SUBTOTAL | JARDINERIA | 0
| XV.- | LIMPIEZA GENERAL.
105 | XV.01.- | Limpieza general de la obra. Incluye retiro de escombros, basura, | [7 empty] | m2 |  |  |  | 0
|  | lavado de pisos, ventanas, vidrios, muebles sanitarios, puertas, etc., | [11 empty] | 0
|  | y todo lo necesario para su correcta ejecución. | [11 empty] | 0
[12 empty] | SUBTOTAL | LIMPIEZA GRAL. | 0
RESUMEN DE PARTIDAS:
|  | I | PRELIMINARES |  |  |  |  | $
|  | II | ALBAÑILERIA
|  | III | INSTALACION ELECTRICA
|  | IV | INSTALACION SANITARIA
|  | V | INSTALACION HIDRAULICA
|  | VI | INSTALACION DE GAS
|  | VII | YESERIA
|  | VIII | HERRERIA
|  | IX | CERRAJERIA
|  | X | CARPINTERIA
|  | XI | PINTURA Y ACABADOS
|  | XII | VIDRIERIA
|  | XIII | CANCELERIA DE ALUMINIO
|  | XIV | JARDINERIA
|  | XV | LIMPIEZA GENERAL
|  |  | PRESUPUESTO TOTAL: |  |  |  |  | $