PRACTICA  1

Conocimiento del microscopio compuesto.

Nombre del alumno:____________________________________________________________.

Objetivos

- Conocer las partes que forman al microscopio compuesto

- Aprender a manejar el microscopio compuesto al examinar una preparación en fresco utilizando las técnicas de deslizado, aplastado y tinción.

- Reconocer la importancia que representa el uso del microscopio para el estudio de los organismos.

Introducción

En su afán de llegan siempre más lejos en la investigación de la naturaleza de lo que los límites de sus órganos sensoriales le imponen, el hombre ha construido múltiples instrumentos que le han permitido acceder allí donde los sentidos no podían penetrar.

El microscopio hizo posible conocer los mundos de dimensiones ínfimas, entre ellos la célula, base de la vida. Se contaban así las bases de las modernas ciencias biológicas que hasta bien entrada la edad moderna se habían fundado en las observaciones directas.

Los microscopios son aparatos que, en virtud de las leyes de formación de imágenes ópticas aumentadas a través de lentes convergentes, permiten la observación de pequeños detalles de una muestra dada que a simple vista no se percibirían. Un microscopio es en resumen un dispositivo encargado de hacer visibles objetos muy pequeños.

El invento del microscopio se atribuye a dos personajes: en  primer lugar  se dice que en 1590 los hermanos Jansen en Holanda inventaron el microscopio compuesto; por otro lado se dice que a finales del siglo XVI el descubridor fue el holandés Antonie van Leeuwenhoeck quien, sin ninguna preparación científica, descubrió el microscopio y puede considerarse el fundador de la bacteriología.

El microscopio es sin duda el elemento más importante en cualquier laboratorio. Nos permite, por ejemplo, ver células, microorganismos y bacterias, lo cual es imposible de observar a simple vista.

Con el microscopio se han descubierto infinidades de cosas: las formas y el funcionamiento de los diferentes tipos de células, el descubrimiento y la cura de enfermedades, abrió el ojo humano hacia una nueva dimensión. Tanto es así que actualmente, el microscopio nos permite observar el “corazón” mismo de la materia: los átomos.

La microscopia es una técnica indispensable dentro de las ciencias naturales y otros campos de estudio.

Las muestras por analizar  con el microscopio se hacen en forma de preparaciones en fresco, o bien preparaciones fijas, que se depositan en los portaobjetos. Lo que se va a observar se protege con un cubreobjetos, que son también laminas de cristal pero mas delgadas que los portaobjetos.

Para calcular la ampliación total (numero de veces que se amplifica la imagen real) realizada con el microscopio, basta multiplicar el valor del aumento del objetivo por el valor del aumento del ocular. Ambos valores están grabados en el metal de dichas partes.

Procedimiento

Actividad A. Identificación de las partes del microscopio.

La siguiente figura representa las partes de un microscopio compuesto, investiga la función de cada una de las partes que se indican.

Actividad B. Aprendiendo a usar el microscopio.

Material

De laboratorio							Muestras

*Portaobjetos						*Hojas de lechuga

*Cubreobjetos						*Tallo de apio o Cebolla

*Bisturí

*Microscopio compuesto				             *Sangre o células epiteliales.

Reactivos

*Azul de metileno o lugol

Procede y contesta

a) Seleccionen una de las muestras vegetales y elaboren una preparación en fresco utilizando la técnica más afín a su objeto de observación.

1.- ¿Cómo se llama la técnica que eligieron y en que consiste?

2.- Elabora un esquema de los pasos que realizaste para la preparación de la muestra.

b) Bajen totalmente la platina o suban los objetivos para colocar la preparación.

3.- ¿Cómo se llama la parte del microscopio que utilizaste para ello?

c) Seleccionen el objetivo de 10X y observa la muestra

4.- ¿Cómo se llama la parte del microscopio que utilizaste para seleccionar el objetivo?

d) Enciendan la lámpara para iluminar la preparación. Observen a través del ocular y regula la cantidad de luz

5.- ¿Con que partes del microscopio se puede regular la cantidad de luz?

e) Inicien el enfoque de la preparación.

6.- ¿Cómo se llama la parte con la que se inicia el enfoque?

f) Una vez que logren observar la imagen de la preparación, procedan a dar claridad y precisión.

7.- ¿Cómo se llama la parte del microscopio con la que precisas y esclareces la imagen?

8.- Dibujen las observaciones y calculen y anoten la amplificación total de la imagen

g) Cambia de objetivo al de 40X y repite los pasos e) y f)

h) Elaboren  las otras muestras, tratando de utilizar las técnicas de preparación en fresco como la tinción y deslizado según se puedan utilizar, y repitan del paso a) al  g), respectivamente con cada muestra.

Conclusiones de equipo e individuales.

Fecha                                                                   Firma del profesor