INTRODUCCION A LOS AUTOMATAS

Debido al tremendo auge de la industria, cada vez las máquinas habilitadas para procesos productivos eran más grandes y complejas, necesitando armarios eléctricos donde poder ubicar el aparellaje cada vez más voluminosos y complicados, aumentando las dificultades de reparación de las mismas.

Con la aparición de los semiconductores y los circuitos integrados, paulatinamente se fueron sustituyendo los relés auxiliares por puertas lógicas, que redujeron considerablemente el espacio, no contribuyendo, sin embargo, a solventar los problemas de averías, recambios, etc. que seguían produciéndose.

En 1968, las factorías de automóviles de Ford y General Motors, construyeron conjuntamente el primer ‘Transfer’ controlado electrónicamente. Este equipo electrónico tenía ventaja sobre los automatismos convencionales basado en relés, temporizadores, etc. de que era fácilmente programable, sin necesidad de recurrir a computadores externos. Se puede decir que éste fue el primer Autómata Programable o PLC (Program Logic Control), y fue diseñado por Allen Bradley.

No existe un lenguaje común a todos los autómatas, cada marca utiliza el suyo propio. Lo que sí es igual es el concepto de trabajo, como todos se basan en esquemas eléctricos, todos los PLC´s son básicamente iguales pero con diferentes juegos de intrucciones, de esta manera se puede decir que una vez conocida una marca conoces el resto.

El presente manual se basa en los autómatas programables de la marca SIEMENS que tienen la versatilidad de poder aplicar conceptos de programación estructurada y son ampliamente utilizados en el mercado.

El objetivo del presente manual es el de hacer una introducción a la programación de los PLC’s, o sea, intentar dar una base poniendo ejemplos claros y sencillos sin entrar a valorar la eficiencia de cada uno.

VENTAJAS E INCONVENIENTES

La llegada de estos equipos conlleva una serie de ventajas e inconvenientes:

Ventajas:

- Menor tiempo empleado en la elaboración de proyectos ya que no es necesario dibujar esquemas, no es necesario simplificar (tiene mucha memoria) y disminuye considerablemente los materiales.

- Posibilidad de introducir modificaciones sin cambiar el cableado ni aparellaje.

- Menor espacio ocupado por el cuadro eléctrico.

- Menor costo en el montaje.

- Mantenimiento más barato.

- Aumento de fiabilidad del sistema, ya que elimina los contactos eléctricos físicos y móviles.

- Permite la autodetección de averías.

- Control de varias máquinas con un único autómata.

- Versatilidad, en el caso de dejar de trabajar donde está instalado, puede ser reprogramado y puesto a trabajar en otro lugar.

Inconvenientes:

- Necesidad de un programador.

- Coste más elevado.

- Necesidad de personal especializado.

SISTEMAS DE NUMERACIÓN

Los sistemas digitales actúan bajo el control de variables discretas, entendiéndose por éstas, las variables que pueden tomar un número finito de valores.

Los números pueden representarse en diversos sistemas de numeración que se diferencian por su base.

La base de un sistema de numeración es el número de símbolos distintos utilizados para la representación de las cantidades.

El sistema de numeración utilizado en los cálculos habituales es el de base diez, en el cual existen diez símbolos distintos, del 0 al 9.

En el sistema binario su base es 2 y sólo tiene dos símbolos, el 0 y el 1, con los cuales tiene que representar todos los números.

El sistema hexadecimal tiene una base 16 y está formado por 16 caracteres, 0 al 9 y de la A a la F.

· TABLA DE CORRESPONDENCIAS ENTRE SISTEMAS.

DECIMAL BINARIO HEXADECIMAL BCD 0 0000 0 0000

1 		0001 	1 0001

2 0010 2 0010

3 0011 3 0011

4 0100 4 0100

5 0101 5 0101

6 0110 6 0110

7 0111 7 0111

8 1000 8 1000

9 1001 9 1001

10 1010 A 0001 0000

11 1011 B 0001 0001

12 1100 C 0001 0010

13 1101 D 0001 0011

14 1110 E 0001 0100

15 1111 F 0001 0101

16 1 0000 10 0001 0110

· CONVERSIÓN DE BIARIO à DECIMAL.

1 0 1 1 0 1 (2

25 + 0 + 23 + 22 + 0 + 20 = 32 + 8 + 4 + 1 = 45 (10

· CONVERSIÓN DE HEXADECIMAL à BINARIO Y DECIMAL.

1 F A 3 (16

0001 1111 1010 0011 (2

1*163 + 15*162 + 10*161 + 3*160 = 4096 + 3840 + 160 + 3 = 8099 (10

REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

· BIT.

Las operaciones combinacionales, funciones de memoria y gran parte de las operaciones básicas elaboran la información con longitud de 1 BIT, el cual puede contener el valor de 0 ó 1.

· BYTE.

Un BYTE (B) es un grupo de 8 BITS numerados de 0 a 7

· WORD (palabra).

1 WORD (W) = 2 BYTE = 16 BITS

Ej: EW0 = 1337 dec = 101 0011 1001 bin

· DOBLE WORD.

1 DOBLE WORD (D) = 2 WORD = 4 BYTE = 32 BITS

Ejemplo: D10 ocupa W10 y W11 siendo este último el de menor peso, por consiguiente ocupa B10, B11, B12, B13.

- NUMEROS BINARIOS, OCTALES Y HEXADECIMALES.

El sistema de numeración utilizado habitualmente es la base 10; es decir, consta de 10 dígitos (0-9) que podemos colocar en grupos, ordenados de izquierda a derecha y de mayor a menor.

Cada posición tiene un valor o peso de 10n donde n representa el lugar contado por la derecha:

1357 = 1 x 103 + 3 x 102 + 5 x 101 + 7 x 100

Explícitamente, se indica la base de numeración como 135710.

En un ordenador el sistema de numeración es binario -en base 2, utilizando el 0 y el 1- hecho propiciado por ser precisamente dos los estados estables en los dispositivos digitales que componen una computadora.

Análogamente a la base 10, cada posición tiene un valor de 2n donde n es la posición contando desde la derecha y empezando por 0:

1012 = 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20

Además, por su importancia y utilidad, es necesario conocer otros sistemas de numeración como pueden ser el octal (base 8) y el hexadecimal (base 16). En este último tenemos, además de los números del 0 al 9, letras -normalmente en mayúsculas- de la A a la F.

Llegar a un número en estos sistemas desde base 2 es realmente sencillo si agrupamos las cifras binarias de 3 en 3 (octal) o de 4 en 4 (hexadecimal):

Base 2 a base 8: 101 0112 = 538

Base 2 a base 16: 0010 10112 = 2B16

A la inversa, basta convertir cada dígito octal o hexadecimal en binario:

Base 8 a base 2: 248 = 010 1002

Base 16 a base 2: 2416 = 0010 01002

De ahora en adelante, se utilizarán una serie de sufijos para determinar el sistema de numeración empleado:

| Sufijo | Base | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| b | 2 | 01101010b |
| o,q | 8 | 175o |
| d | 10 | 789d |
| h | 16 | 6A5h |

En caso de que no aparezca el sufijo, el número se considera decimal; es decir, en base 10.


CAMBIO DE BASE.

Pese a que las conversiones entre base 2 y base 8 y 16 son prácticamente directas, existe un sistema general para realizar el cambio de una base a otra. El paso de cualquier base a base 10 lo vimos antes:

6A5h = 6 x 162 + 10 x 161 + 5 x 160

Inversamente, si queremos pasar de base 10 a cualquier otra habrá que realizar sucesivas divisiones por la base y tomar los restos:

donde 4 es el último cociente (menor que la base) y los restantes dígitos son los restos en orden inverso.


ESTRUCTURA ELEMENTAL DE LA MEMORIA.

BIT.

Toda la memoria del ordenador se compone de dispositivos electrónicos que pueden adoptar únicamente dos estados, que representamos matemáticamente por 0 y 1. Cualquiera de estas unidades de información se denomina BIT, contracción de «binary digit» en inglés.

BYTE.

Cada grupo de 8 bits se conoce como byte u octeto. Es la unidad de almacenamiento en memoria, la cual está constituida por un elevado número de posiciones que almacenan bytes. La cantidad de memoria de que dispone un sistema se mide en Kilobytes (1 Kb = 1024 bytes), en Megabytes (1 Mb = 1024 Kb), Gigabytes (1 Gb = 1024 Mb), Terabytes (1 Tb = 1024 Gb) o Petabytes (1 Pb = 1024 Tb).

Los bits en un byte se numeran de derecha a izquierda y de 0 a 7, correspondiendo con los exponentes de las potencias de 2 que reflejan el valor de cada posición. Un byte nos permite, por tanto, representar 256 estados (de 0 a 255) según la combinación de bits que tomemos.

NIBBLE.

Cada grupo de cuatro bits de un byte constituye un nibble, de forma que los dos nibbles de un byte se llaman nibble superior (el compuesto por los bits 4 a 7) e inferior (el compuesto por los bits 0 a 3). El nibble tiene gran utilidad debido a que cada uno almacena un dígito hexadecimal:

| Binario | Hex. | Decimal | Binario | Hex. | Decimal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | 0 | 0 | 1000 | 8 | 8 |
| 0001 | 1 | 1 | 1001 | 9 | 9 |
| 0010 | 2 | 2 | 1010 | A | 10 |
| 0011 | 3 | 3 | 1011 | B | 11 |
| 0100 | 4 | 4 | 1100 | C | 12 |
| 0101 | 5 | 5 | 1101 | D | 13 |
| 0110 | 6 | 6 | 1110 | E | 14 |
| 0111 | 7 | 7 | 1111 | F | 15 |

OPERACIONES ARITMÉTICAS SENCILLAS EN BINARIO.

Para sumar números, tanto en base 2 como hexadecimal, se sigue el mismo proceso que en base 10:

Podemos observar que la suma se desa-

1010 1010b        rrolla de la forma tradicional; es decir:

+ 0011 1100b        sumamos normalmente,  salvo en el caso de

--------------       1 + 1 = 102 , en cuyo caso tenemos un aca-

1110 0110b        rreo de 1 (lo que nos llevamos).

COMPLEMENTO A DOS.

En general, se define como valor negativo de un número el que necesitamos sumarlo para obtener 00h, por ejemplo:

FFh           Como en un byte solo tenemos dos nibbles, es

+ 01h     decir, dos dígitos hexadecimales,  el resultado es

------    0  (observar cómo el 1 más significativo subrayado

100h     es ignorado). Luego FFh=-1.  Normalmente, el bit 7

se considera como de signo y, si está activo (a 1)

el número es negativo.

Por esta razón, el número 80h, cuyo complemento a dos es él mismo, se considera negativo (-128) y el número 00h, positivo. En general, para hallar el complemento a dos de un número cualquiera basta con calcular primero su complemento a uno, que consiste en cambiar los unos por ceros y los ceros por unos en su notación binaria; a continuación se le suma una unidad para calcular el complemento a dos. Con una calculadora, la operación es más sencilla: el complemento a dos de un número A de n bits es 2n-A. 

Otro factor a considerar es cuando se pasa de operar con un número de cierto tamaño (ej., 8 bits) a otro mayor (pongamos de 16 bits). Si el número es positivo, la parte que se añade por la izquierda son bits a 0. Sin embargo, si era negativo (bit más significativo activo) la parte que se añade por la izquierda son bits a 1. Este fenómeno, en cuya demostración matemática no entraremos, se puede resumir en que el bit más significativo se copia en todos los añadidos: es lo que se denomina la extensión del signo: los dos siguientes números son realmente el mismo número (el -310): 11012 (4 bits) y 111111012 (8 bits). 


AGRUPACIONES DE BYTES.

| Tipo | Definición |
| --- | --- |
| Palabra | 2 bytes contiguos |
| Doble palabra | 2 palabras contiguas (4 bytes) |
| Cuádruple palabra | 4 palabras contiguas (8 bytes) |
| Párrafo | 16 bytes |
| Página | 256 bytes, 16 Kb, etc. |
| Segmento | 64 Kbytes |

REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS EN MEMORIA.

NUMEROS BINARIOS: máximo número representable:

| Tipo | Sin signo |
| --- | --- |
| 1 byte | 255 |
| 2 bytes | 65.535 |
| 4 bytes | 4.294.967.295 |
| 8 bytes | 18.446.744.073.709.551.615 |

| Tipo | Positivo | Negativo |
| --- | --- | --- |
| 1 byte | 127 | -128 |
| 2 bytes | 32.767 | -32.768 |
| 4 bytes | 2.147.483.647 | -2.147.483.648 |
| 8 bytes | 9.223.372.036.854.775.807 | -9.223.372.036.854.775.808 |

Los números binarios de más de un byte se almacenan en la memoria en los procesadores de Intel en orden inverso: 01234567h se almacenaría: 67h, 45h, 23h, 01h.

NUMEROS BINARIOS CODIFICADOS EN DECIMAL (BCD).

Consiste en emplear cuatro bits para codificar los dígitos del 0 al 9 (desperdiciando las seis combinaciones que van de la 1010 a la 1111). La ventaja es la simplicidad de conversión a/de base 10, que resulta inmediata. Los números BCD pueden almacenarse desempaquetados, en cuyo caso cada byte contiene un dígito BCD (Binary-Coded Decimal); o empaquetados, almacenando dos dígitos por byte (para construir los números que van del 00 al 99). La notación BCD ocupa cuatro bits -un nibble- por cifra, de forma que en el formato desempaquetado el nibble superior siempre es 0.

NUMEROS EN PUNTO FLOTANTE.

Son grupos de bytes en los que una parte se emplea para guardar las cifras del número (mantisa) y otra para indicar la posición del punto flotante (exponente), de modo equivalente a la notación científica. Esto permite trabajar con números de muy elevado tamaño -según el exponente- y con una mayor o menor precisión en función de los bits empleados para codificar la mantisa.

CÓDIGO ASCII.

El código A.S.C.I.I. (American Standard Code for Information Interchange) es un convenio adoptado para asignar a cada carácter un valor numérico; su origen está en los comienzos de la Informática tomando como muestra algunos códigos de la transmisión de información de radioteletipo. Se trata de un código de 7 bits con capacidad para 128 símbolos que incluyen todos los caracteres alfanuméricos del inglés, con símbolos de puntuación y algunos caracteres de control de la transmisión.

Con posterioridad, con la aparición de los microordenadores y la gran expansión entre ellos de los IBM-PC y compatibles, la ampliación del código ASCII realizada por esta marca a 8 bits, con capacidad para 128 símbolos adicionales, experimenta un considerable auge, siendo en la actualidad muy utilizada y recibiendo la denominación oficial de página de códigos 437 (EEUU). Se puede consultar al final de este libro. Es habitualmente la única página soportada por las BIOS de los PC. Para ciertas nacionalidades se han diseñado otras páginas específicas que requieren de un software externo. En las lenguas del estado español y en las de la mayoría de los demás países de la UE, esta tabla cubre todas las necesidades del idioma.


- OPERACIONES LÓGICAS EN BINARIO.

Se realizan a nivel de bit y pueden ser de uno o dos operandos:

| x | NOT (x) |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

| x y | x AND y | x OR y | x XOR y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 1 | 1 | 1 | 0 |

BIBLIOGRAFIA

http://www.automatas.org/siemens/tutorial_s5_1.htm

http://www.undersec.com/sjfproject/so/msdos_2/somm12.htm

http://azul.bnct.ipn.mx/~pfuentes/codigos_conversores_y_detectores_de_error/codigos_conversores_detectores_de_error.htm

Exposicion

http://www.melabs.com/resources/articles/hexnumbers.htm

http://www.moock.org/asdg/technotes/basePrimer/

http://www.iota-six.co.uk/c/15_hexad.htm

HTML

http://www.ulpgc.es/otros/tutoriales/tut-html/basico.html