## DISEÑO DE CALENTADORES SOLARES.

## ÍNDICE

## Página

Presentación										5

Instrucciones de uso del manual							6

Objetivo general del manual								7

Objetivos particulares del manual							7

Introducción										8

I. Fundamentos de solarimetría						          11

1. 1 Comportamiento de la radiación solar				          12

    - Los rayos solares					          12

    - Movimientos de la Tierra				          13

    - Factores climatológicos y geográficos		          13

Practica No. 1			           		                     14

  - Geometría solar						          15

    - Concepto y aplicaciones				          15

    - La ventana solar					          15

Practica No. 2					                     16

  - Medición de la radiación solar					          16

    - Equipos de medición					          16

    - Unidades y factores de conversión			          17

    - Variables que afectan la medición			          17

    - Valoración de la radiación solar			          17

    - Procedimientos comunes de medición		          17

Practica No. 3					                     18

Autoevaluación						          19

II. Colectores solares								          20

2.1 Sistemas fototérmicos						          21

2.1.1 Pasivos							          21

2.1.2 Activos							          21

2.2 Colectores planos						          22

2.2.1 Características						          22

2.2.2 Eficiencia y rendimiento				          22

2.2.3 Aplicaciones						          24

Practica No. 4					                     24

2.3 Colectores evacuados						          25

2.3.1 Características						          26

2.3.2 Eficiencia y rendimiento				          26

2.3.3 Aplicaciones						          26

2.4 Colectores parabólicos						          26

2.4.1 Características						          27

2.4.2 Eficiencia y rendimiento				          27

2.4.3 Aplicaciones						          27

Practica No. 5					                     28

Practica No. 6					                     29

Autoevaluación						          31

III. Componentes de un sistema fototérmico solar				           32

3.1 Componentes comunes						           33

3.1.1 Elementos captadores de radiación solar		           33

3.1.2 Elementos aislantes					           34

3.1.3 Conductos de fluidos					           35

Practica No. 7					                      36

3.1.4 Gabinetes y contenedores				           36

3.1.5 Juntas y selladores					           37

3.1.6 Elementos y métodos de fijación			           38

3.1.7 Componentes opcionales				           39

Practica No. 8					                      39

3.2 Circulación del fluido en componentes comunes		           40

3.2.1 La circulación del fluido				           40

3.2.2 Factores condicionantes de la circulación de fluidos	           42

3.2.3 Optimización de la circulación de fluidos		           42

3.2.4 Distribución de flujos y presión				           42

Practica No. 9					                      42

Autoevaluación						           44

IV. Soldaduras especiales                                                                                     45

4.1 Introducción                                                                                          46

4.2 Soldadura cobre-cobre                                                                         47

4.3 Soldadura cobre-hierro                                                                         47

4.4 Soldadura cobre aluminio                                                                     47

4.5 Soldadura de estaño                                                                            47

4.6 Soldadura autogena                                                                             48

4.7 Soldadura de arco electrico                                                                  48

4.7.1 Fuente de electricidad                                                                  48

4.7.2 Porta electrodo                                                                             51

4.7.3 Como soldar por arco                                                                   53

4.7.4 Establecimiento del arco                                                              54

4.7.5 Posiciones del electrodo                                                              56

Practica No. 10                                                                    61

Practica No. 11                                                                    62

Practica No. 12                                                                    63

Practica No. 13                                                                    64

Practica No. 14                                                                    65

Practica No. 15                                                                    67

V. Construcción de panel solar del sistema fototérmico solar                              71

5.1 Introducción                                                                                         72

Practica No. 16                                                                   74

VI. Construcción de termotanque                                                                         83

6.1 Introducción                                                                                         85

Practica No. 17                                                                   85

VII. Conexión de componentes de un sistema fototérmico			           88

7.1 Interconexión de colectores solares				           89

7.1.1 Tipos de interconexión					           89

7.1.2 Equipos y materiales de apoyo de la interconexión	           90

7.1.3 Bombas							           92

7.1.4 Medidores						           92

Practica No. 18					           92

7.2 Conexión con el tanque de almacenamiento			           93

7.3 Conexión de válvula anticongelante				           95

7.4 Puesta en marcha de un sistema				           95

7.4.1 Preoperación						           95

7.4.2 Operación						           96

7.4.3 Evaluación de la operación				           96

Practica No. 19					           97

7.5 Mantenimiento de sistemas					           98

7.5.1 Correctivo						           98

7.5.2 Preventivo						           98

Practica No. 20					           98

Autoevaluación						           100

VIII. Variantes en la instalación de los sistemas fototérmicos		           101

8.1 Principales variables						           102

8.1.1 El factor inclinación					           102

8.1.2 El factor orientación					           102

Practica No. 21					           103

5.2 Tipos de interconexiones en situaciones particulares		           103

8.2.1 En techos y azoteas					           103

8.2.2 Fachadas						           104

8.2.3 En pisos regulares e irregulares			           104

Practica No. 22					           105

Autoevaluación						           106

Glosario									           107

Tablas de magnitudes, símbolos y unidades				           115

Equivalencia aproximada entre unidades					           116

Fuentes de información							           117

Componentes comunes de 4 colectores solares planos			           119

Estados de la república Mexicana con latitud, longitud y elevación	           121

Irradiación global media en la república Mexicana				           122

Temperaturas medias en diferentes ciudades de México			           124

Diagrama de vapor de agua							           125

Tablas de conductividad termica de algunos materiales                                       126