การทดลองที่  14

เรื่อง  การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง

## วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาการเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสงเมื่อผ่านช่องแคบเดี่ยว ช่องแคบคู่ และเกรตติง

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

- เครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์

- แผ่นสไลด์สลิตเดี่ยว สลิตคู่ และเกรตติง

- แท่นวางแผ่นสไลด์

- ตลับเมตร

- ฉาก

ทฤษฎี

การเลี้ยวเบน (diffraction) และการแทรกสอด (interference) ของแสงเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญที่แสดงสมบัติการเป็นคลื่นของแสง การเลี้ยวเบนของแสงจะแสดงออกในกรณีที่แสงผ่านช่องแคบเล็กๆบางครั้งจะปรากฏแถบมืดกับแถบสว่างรอบๆขอบของวัตถุขนาดเล็กซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากการแทรกสอดของแสง แสงที่เลี้ยวเบนเช่นกัน การแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสง สามารถแสดงให้เห็นได้ชัดเจนโดยให้แสงเลเซอร์ผ่านช่องแคบเดี่ยว ช่องแคบคู่ เกรตติง และรูเข็ม

## ช่องแคบเดี่ยว

ถ้าฉายแสงเลเซอร์ความยาวคลื่น  ผ่านช่องแคบเดี่ยวที่มีขนาดความกว้าง b ดังรูปที่ 1  แสงที่ผ่านช่องแคบจะเลี้ยวเบนได้ ถ้าช่องแคบเดี่ยวมีความสูงมากกว่าความกว้างมากๆ แสงที่เลี้ยวเบนจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับแนวยาวของช่องแคบ จะทำให้เกิดภาพเป็นแถบมืดและแถบสว่างสลับกัน โดยแถบสว่างตรงกลางจะกว้างและสว่างมากที่สุด ส่วนแถบสว่างอันดับต่อๆไปจะแคบกว่า  และความสว่างจะน้อยลงภาพที่ได้ เรียกว่า ริ้วของการเลี้ยวเบน (diffraction pattern) จำนวนแถบสว่างที่จะเห็นได้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงที่มาตกบนช่องแคบและขึ้นกับขนาดของช่องแคบด้วย ดังแสดงในรูปที่  2

รูปที่  1  แนวทางเดินของแสงผ่านช่องแคบเดี่ยว

รูปที่  2  ริ้วของการเลี้ยวเบนจากช่องแคบเดี่ยว

การเลี้ยวเบนจากช่องแคบเดี่ยว ตำแหน่งของแถบมืดของริ้วของการเลี้ยวเบนจะอยู่ในแนวมุม   ซึ่งสอดคล้องกับสมการ

n  =  b sin n			………………. (1)

เมื่อ  n  คือ อันดับของแถบมืด  1, 2, 3,…

โดยทั่วไป  มีค่าน้อย	           sin      tan 

จะได้				n   =   b tan n

λ   =  bXnnD			………………. (2)

โดยที่  D  =  ระยะจากช่องแคบเดี่ยวถึงฉาก

X  = ระยะจากกลางแถบมืดถึงกลางแถบสว่างกึ่งกลาง

b  =  ความกว้างของช่องแคบเดี่ยว

## ช่องแคบคู่

เมื่อจัดให้แสงเลเซอร์ตกลงบนช่องแคบคู่ที่มีขนาดความกว้างของช่องแคบเป็น  bและถ้าระยะห่างระหว่างกึ่งกลางของช่องแคบทั้งสองเป็น a  ดังรูปที่ 3  แสงที่ผ่านแต่ละช่องของช่องแคบคู่จะเกิดการเลี้ยวเบนก่อนหลังจากนั้นจะไปแทรกสอดบนฉากเกิดแถบมืดแถบสว่างของการแทรกสอดให้เห็นในแถบสว่างของการเลี้ยวเบนได้ดังรูปที่ 4

รูปที่  3  แนวทางเดินของแสงผ่านช่องแคบคู่

รูปที่  4  ริ้วการแทรกสอดเมื่อแสงผ่านช่องแคบคู่

ริ้วของการเลี้ยวเบนจะมีแถบสว่างตรงกลางกว้างที่สุด ความกว้างของแถบสว่างอันดับต่อไปจะลดลง ดังรูปที่ 2 ส่วนริ้วของการแทรกสอด (interference pattern) แถบสว่างและแถบมืดแต่ละแถบมีระยะห่างเท่ากันหมด เมื่อริ้วของการแทรกสอดซ้อนลงบนริ้วของการเลี้ยวเบนจึงได้ผลดังรูปที่ 4 แถบสว่างตรงกลางของริ้วของการเลี้ยวเบนจะมีจำนวนแถบสว่างของริ้วการแทรกสอดมากกว่าที่มีอยู่ในแถบสว่างอันดับถัดไปของริ้วของการเลี้ยวเบน ซึ่งตำแหน่งของแถบมืด อาจบอกเทอมของระยะทางบนฉาก (Xn) ดังนี้

Xn  =   nλDb			…………………..  (3)

เมื่อพิจารณาถึงการแทรกสอดโดยแสงจากช่องแคบคู่ ตำแหน่งของแถบมืดของริ้วการแทรกสอดหาได้จากสมการ

2m+12λ  =  a sin θm		…………………..  (4)

เมื่อ   m   เป็นมุมที่บอกตำแหน่งของแถบมืด

m    เป็นอันดับของแถบมืด

มุม  เป็นมุมเล็กๆ จะได้

2m+12λ  =  a tan θm

Xm=  (2m+1)2.λDa	……………………  (5)

เมื่อ   Xm  เป็นระยะของตำแหน่งกลางแถบมืดที่วัดถึงจุดกลางของแถบสว่างแถบกลาง ตำแหน่งของแถบสว่างของริ้วของการแทรกสอดจะหาได้จากสมการ

m  =  a sin m		……………………  (6)

และ   			     Xm  =  mλDa		……………………  (7)

## เกรตติงเลี้ยวเบน

เกรตติงเป็นแผ่นใสมีเส้นตรงทึบแสงขนานกันอย่างสม่ำเสมอจำนวนมาก แผ่น เกรตติงจึงเป็นแผ่นที่มีช่องแคบจำนวนมากนั่นเอง แสงความยาวคลื่น  เมื่อผ่านเกรตติงจะมีการเลี้ยวเบนและแทรกสอด ทำนองเดียวกับเมื่อผ่านช่องแคบคู่ โดยปกติขนาดความกว้างของช่องแคบ (b) ของแผ่นเกรตติงจะมีค่าน้อยและน้อยกว่าระยะระหว่างช่องแคบ (a) มาก ผลจากการแทรกสอดของแสงจึงปรากฏชัดเจน ดังนั้นถ้าเริ่มสังเกตริ้วที่ได้ โดยใช้ช่องแคบที่มีขนาดของช่องค่อยๆเล็กลงและมีจำนวนช่องค่อยๆเพิ่มขึ้นจะเห็นได้ว่าแถบสว่างกลางของริ้วการเลี้ยวเบนจะค่อยๆกว้างขึ้น และจะมีแถบส่ว่างที่เนื่องจากการแทรกสอดคมชัดมากและอยู่ห่างกันเท่าๆกัน  ยิ่งจำนวนช่องแคบใน 1 หน่วยความยาวของเกรตติงมากขึ้น  แถบสว่างกลางของริ้วของการเลี้ยวเบนยิ่งกว้างออก และแถบมืด แถบสว่างของการแทรกสอดที่ปรากฏในแถบสว่างกลางของริ้วการเลี้ยวเบน ก็ยิ่งแยกห่างจากกันมากขึ้น ผลที่ได้เป็นดังรูป ที่ 5 ตำแหน่งของแถบสว่างเหล่านี้จะหาได้จากสมการ (6) คือ

m  =  a sin m

เมื่อ   a   คือ ระยะห่างระหว่างช่องแคบ 2 ช่องที่ติดกัน

m  คือ อันดับของแถบสว่างที่ได้บนฉาก

m = 0  คือ แถบสว่างที่อยู่กลางฉากอยู่ในแนวของแสงตก เรียนกว่า แถบสว่างอันดับที่ศูนย์

m  = 1, 2, 3,…  คือ แถบสว่างอันดับที่ 1,2,3,… ทางด้านขวาและด้านซ้ายของแถบ

สว่างอันดับที่ศูนย์ ตามลำดับ

เกรตติงเป็นอุปกรณ์ที่สามารถสร้างขึ้นด้วยความละเอียดสูงมาก ค่ามุมที่รับภาพก็อาจวัดได้อย่างแม่นยำ ทำให้วิธีการวัดค่าความยาวคลื่นเป็นไปอย่างสะดวกและมีความ  แม่นยำสูง ค่าความยาวคลื่นหาได้ดังนี้

λ  =   a sin θmm		……………………..  (8)

รูปที่  5  การเลี้ยวเบนเนื่องจากเกรตติง

เกรตติงส่วนใหญ่จะให้มุม 1  มากกว่า 10 องศา ซึ่งไม่ถือว่าเป็นมุมเล็กๆ ค่า sin  จึงไม่เท่ากับ tan   ดังนั้นจะต้องมีความระมัดระวังในการคำนวณเป็นพิเศษ

เกรตติงเลี้ยวเบน เป็นอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความยาวคลื่นในสเปกตรัมของแสง

วิธีการทดลอง

## ตอนที่  1  การหาความยาวคลื่นแสงเลเซอร์ด้วยช่องแคบเดี่ยว

1.  วางแผ่นสไลด์ช่องแคบเดี่ยวหน้าเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์ วัดระยะห่างระหว่างแผ่นช่องแคบเดี่ยวกับฉาก (D)

2.  จัดช่องแคบเดี่ยวให้อยู่ในตำแหน่งกลางลำแสงเลเซอร์ สังเกตได้จากความสมมาตรด้านซ้ายและด้านขวาของริ้วของการเลี้ยวเบนที่ปรากฏบนฉาก

3.  ติดกระดาษขาวบนฉากสำหรับขีดเส้นชี้ตำแหน่งแถบมืด แล้วนำกระดาษที่ขีดเส้นแล้วมาวัดระยะห่างระหว่างแถบมืดซ้ายขวา บันทึกค่าที่วัดได้ในตารางบันทึกผล  (ไม่ควรน้อยกว่า 7 ค่า)

4.  เขียนกราฟระหว่าง Xn  กับ nDb โดยให้  Xn อยู่บนแกนแนวดิ่ง ค่าความชันที่ได้ คือ ความยาวคลื่นแสงเลเซอร์

ตอนที่  2  การหาขนาดความกว้างของช่องแคบ (b) และระยะห่างระหว่างกึ่งกลางของ

ช่องแคบคู่ (a)

1.  วางแผ่นสไลด์ช่องแคบคู่หน้าเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์ วัดระยะห่างระหว่างแผ่นช่องแคบคู่กับฉาก (D)

2.  จัดช่องแคบคู่ให้อยู่ในตำแหน่งกลางลำแสงเลเซอร์

3.  ติดกระดาษขาวบนฉากสำหรับขีดเส้นชี้ตำแหน่งแถบมืด แล้วนำกระดาษที่ขีดเส้นแล้วมาวัดระยะห่างระหว่างแถบมืดซ้ายขวา บันทึกค่าที่วัดได้ในตารางบันทึกผล

4.  คำนวณค่า b และ a จากข้อมูลที่ได้โดยใช้สมการ (3) และ (5) ตามลำดับ

### ตอนที่  3  คำนวณค่าความยาวคลื่นแสงเลเซอร์โดยใช้สมการ (8)

### 1.  วางแผ่นเกรตติงหน้าเครื่องกำเนิดแสงเลเซอร์

### 2.  ติดกระดาษขาวบนฉากซึ่งวางห่างจากเกรตติง  30 เซนติเมตร วัดระยะระหว่าง  เกรตติงกับฉากที่ใช้จริง บันทึกผล แล้วขีดเส้นชี้ตำแหน่งแถบสว่างซ้ายขวา บันทึกค่าที่วัดได้

3.  คำนวณค่าความยาวคลื่นแสงเลเซอร์โดยใช้สมการ (8)

### 4.  ทำการทดลองข้อ 2 และ ข้อ 3 ซ้ำอีก 2 ครั้ง โดยเปลี่ยนระยะระหว่างเกรตติงกับกระดาษขาวเป็น 50 และ 70 เซนติเมตร

5.  หาเปอร์เซนต์ความแตกต่างของความยาวคลื่นแสงเลเซอร์ระหว่างค่าที่ได้จากตอนที่ 1 เทียบกับตอนที่ 3

### ผลการทดลองครั้งที่ ………

## เรื่อง   การเลี้ยวเบนและการแทรกสอดของแสง                 กลุ่มที่ ………

ผู้ทดลอง   …………………………………. รหัส  ……………………  Section  …………

ผู้ร่วมงาน  1…………………………………………….  รหัส …………………………….

2…………………………………………….  รหัส …………………………….

3…………………………………………….  รหัส …………………………….

4…………………………………………….  รหัส …………………………….

ทำการทดลองเมื่อวันที่ ……….  เดือน ………………………. พ.ศ. 254…….

## ผลการทดลอง

ตอนที่  1  การหาความยาวคลื่นของแสงเลเซอร์ด้วยช่องแคบเดี่ยว

ระยะจากช่องแคบเดี่ยวถึงฉาก     D  = ………………………….  m

| b (m) | n | ระยะระหว่างแถบมืด 2Xn (m) | Xn (m) | nDb |
| --- | --- | --- | --- | --- |

จากกราฟระหว่าง  Xn  กับ  nDb จะได้      =  ………………………  m

=  ………………………nm

ตอนที่  2  การหาขนาดความกว้างของช่องแคบ (b) และระยะห่างระหว่างกึ่งกลาง

ของช่องแคบคู่ (a)

ระยะจากช่องแคบคู่ถึงฉาก		D  = …………………….  m

ความยาวคลื่นแสงเลเซอร์จากตอนที่ 1	  =  ………………….. .  m

| ผลจากการเลี้ยวเบน |  |  | ผลจากการแทรกสอด |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | Xn (m) | b (m) | m | Xm (m) | a (m) |
| ค่าเฉลี่ย |  |  | ค่าเฉลี่ย |  |  |

ตอนที่  3  การหาความยาวคลื่นแสงด้วยเกรตติง

จำนวนเส้นของเกรตติง	  =  …………………  = …………………….  ต่อเมตร

ระยะระหว่างเส้นของเกรตติง   a  = ………………………….  m

| ระยะจากเกรตติงถึงฉาก D (m) | ระยะระหว่างจุดสว่างทางด้านขวากับด้านซ้าย |  | tan  |  |  (m) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m = 1 | m = 2 | m = 1 | m = 2 | m = 1 | m = 2 | เฉลี่ย |
| 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |

ความยาวคลื่นแสงเฉลี่ย  = ……………………………  m

เปอร์เซนต์ความแตกต่างของความยาวคลื่นเมื่อเทียบกับตอนที่ 1  = ………………. %

………………………….

อาจารย์ผู้ควบคุมการทดลอง

………/………./………

การคำนวณ

สรุปวิจารณ์ผลการทดลอง

ข้อเสนอแนะ