Kombinirano vozilo s pogonom na vsa 4 kolesa (4x4),  vgrajeno plastično cisterno s 2400 litri vode, črpalko pretoka 1600 lit/min pri 8 barih. Uporablja se za gašenje požarov na težko dostopnih terenih, kakor tudi v splošnih požarih. Vozilo je opremljeno z dihalnimi aparati, agregatom za razsvetljavo, motorno žago in ostalimi cevnimi in drugimi pripomočki za gašenje.